Absolvent

Vidac Denisa

Coordonator științific
Ș.l. dr. ing. Paul NEGÎRLA

Îndrumător
Asist. univ. drd. ing. Darius NEGÎRLA

Lucrarea prezintă proiectarea și implementarea unui sistem smart home local-first, care funcționează integral în rețeaua locală a locuinței, fără dependență de servicii cloud. Sistemul este organizat pe cinci straturi: senzori și actuatori, un nod ESP32 cu firmware Arduino, un Raspberry Pi (RPi) care găzduiește brokerul Message Queuing Telemetry Transport (MQTT) Mosquitto, o bază de date PostgreSQL/TimescaleDB, un API NestJS și o aplicație mobilă React Native. Nodul interior achiziționează temperatura și umiditatea (două senzoare Digital Humidity and Temperature (DHT)11), nivelul de gaz (MQ-2) și luminozitatea (două Light-Dependent Resistor (LDR)), și comandă trei Light-Emitting Diode (LED)-uri, un ventilator, un servomotor și un buzzer; o cameră ESP32-CAM cu senzor Passive Infrared (PIR) acoperă exteriorul. Contribuția principală o reprezintă un modul de detecție de anomalii comportamentale bazat pe algoritmul Isolation Forest (IF) (Isolation Forest), antrenat și executat local, pe Raspberry Pi, care învață tiparele normale ale locuinței și semnalează abaterile fără reguli prestabilite. Lucrarea descrie arhitectura, implementarea prototipului și metodologia de evaluare, evidențiind avantajele de confidențialitate, cost și autonomie ale abordării locale.

Cuvinte-cheie: smart home, Internet of Things, local-first, detecție de anomalii, Isolation Forest, edge computing, ESP32, MQTT, Raspberry Pi.

This thesis presents the design and implementation of a local-first smart home system that operates entirely within the home’s local network, with no dependency on cloud services. The system is organized in five layers: sensors and actuators, an ESP32 node running Arduino firmware, a Raspberry Pi hosting the Mosquitto MQTT broker, a PostgreSQL/TimescaleDB database, a NestJS API and a React Native mobile application. The indoor node acquires temperature and humidity (two DHT11 sensors), gas level (MQ-2) and illumination (two LDRs), and drives three LEDs, a fan, a servo motor and a buzzer; an ESP32-CAM with a PIR sensor covers the outdoor area. The main contribution is a behavioural anomaly detection module based on the IF (Isolation Forest) algorithm, trained and executed locally on the Raspberry Pi, which learns the household’s normal patterns and flags deviations without predefined rules. The thesis describes the architecture, the prototype implementation and the evaluation methodology, highlighting the privacy, cost and autonomy benefits of the local approach.

Keywords: smart home, Internet of Things, local-first, anomaly detection, Isolation Forest, edge computing, ESP32, MQTT, Raspberry Pi.

# Cuprins

# Glosar

- ADC

- Analog-to-Digital Converter. 28, 44, 48, 74, 80, 128, 149

- API

- Application Programming Interface. xxi, 4, 6, 8, 9, 22, 29, 48, 73, 74, 84, 85, 88, 107, 108, 114, 115, 116, 119, 123, 127, 128, 131, 152, 154, 159

- AUC

- Area Under the Curve. 133

- CPU

- Central Processing Unit. 131, 132

- DHT

- Digital Humidity and Temperature. x, xiv, 4, 76, 77, 80, 81, 110, 115, 129, 155, 156

- edge

- paradigmă de procesare a datelor la marginea rețelei, în apropierea sursei de date. 156

- ESP32

- Espressif Systems 32-bit SoC. 74

- GDPR

- General Data Protection Regulation. 2, 7, 24, 73, 147, 155

- GPIO

- General-Purpose Input/Output. 28, 81

- IF

- Isolation Forest. x, xiv, xviii, xix, 4, 5, 6, 7, 74, 103, 106, 115, 131, 132, 136, 142, 147, 148, 150

- IoT

- Internet of Things. 2, 4, 7, 9, 10, 11, 15, 19, 24, 48, 147, 149, 152, 156, 158, 160

- IP

- Internet Protocol. 155

- JSON

- JavaScript Object Notation. 109

- JWT

- JSON Web Token. 5, 8, 29, 48, 73, 86, 107, 108, 114, 127

- LAN

- Local Area Network. 3, 4, 5, 8, 24, 73, 129, 131, 147, 157

- LDR

- Light-Dependent Resistor. x, xiv, 4, 28, 44, 74, 76, 77, 110, 115, 128, 129, 149, 155

- LED

- Light-Emitting Diode. x, xiv, xix, 4, 5, 28, 76, 82, 109, 110, 113, 115, 155

- mDNS

- Multicast Domain Name System. 5, 7, 28, 29, 41, 116, 155

- MJPEG

- Motion JPEG. 127, 131, 155

- ML

- Machine Learning. 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 22, 23, 24, 29, 32, 72, 89, 115, 127, 131, 132, 147, 149, 152, 158, 159

- MQTT

- Message Queuing Telemetry Transport. x, xiv, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 24, 28, 29, 33, 34, 37, 41, 73, 82, 84, 116, 124, 127, 128, 149, 151, 152, 155, 157, 158, 160

- NVS

- Non-Volatile Storage. 7

- OASIS

- Organization for the Advancement of Structured Information Standards. 34

- PIR

- Passive Infrared. x, xiv, 4, 82, 91, 114, 115, 155

- PWM

- Pulse-Width Modulation. 28, 76, 81

- RAM

- Random-Access Memory. 131

- REST

- Representational State Transfer. xxi, 4, 29, 48, 73, 88, 107, 109, 114

- ROC

- Receiver Operating Characteristic. 133

- RPi

- Raspberry Pi. x, 3, 4, 5, 6, 8, 131, 132, 147, 149, 152, 155, 156

- SVM

- Support Vector Machine. 17

- TLS

- Transport Layer Security. 149, 151, 157, 158

- UI

- User Interface. 111

- Wi-Fi

- Wireless Fidelity. 5, 74, 114, 129

# 1   Introducere

## 1.1 Context și motivație

Locuințele inteligente reprezintă una dintre aplicațiile cu cea mai rapidă expansiune din domeniul Internet of Things (IoT). Dacă la începutul deceniului trecut termenul „smart home" evoca un lux rezervat câtorva entuziaști, astăzi milioane de gospodării integrează senzori de temperatură, camere de supraveghere, sisteme de iluminat și asistenți vocali conectați la internet. Piața globală a locuințelor inteligente a depășit $80 de miliarde în 2023 și se preconizează o creștere susținută în anii următori [stojkoska2017smarthome, gubbi2013iot]. La baza acestei transformări stă tocmai convergența IoT: dispozitive cu resurse limitate care colectează date din mediul fizic, le transmit în rețea și declanșează acțiuni automatizate în funcție de starea mediului [atzori2010iot].

Cu toate acestea, marea majoritate a soluțiilor comerciale disponibile astăzi (Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Tuya etc.) se bazează pe un model cloud-first: datele brute ale senzorilor sunt trimise pe servere aflate în altă țară, procesate acolo și returnate aplicației mobile printr-un lanț de apeluri de rețea. Această arhitectură ridică o serie de probleme grave:

- Confidențialitate și protecția datelor. Informații sensibile privind comportamentul cotidian al locatarilor (ore de prezență acasă, temperaturi, mișcări în cameră) sunt stocate pe infrastructuri terțe, adesea în afara jurisdicției General Data Protection Regulation (GDPR) [zheng2018smarthomeprivacy, gdpr2016]. Chiar atunci când furnizorii respectă legislația europeană, utilizatorul nu deține controlul efectiv asupra datelor generate în propria locuință [alrawi2019sokhome].

- Dependența de conectivitatea la internet. Dacă furnizorul de servicii întrerupe suportul pentru un produs sau dacă conexiunea la internet este indisponibilă temporar, întregul sistem poate deveni nefuncțional. Experiențele legate de retragerea prematură a unor platforme (Google Stadia, SmartThings Hub v2 etc.) au demonstrat că vendor lock-in-ul reprezintă un risc real pentru utilizatorii care investesc în ecosisteme proprietare [kleppmann2019localfirst].

- Cost și complexitate. Abonamentele lunare pentru platformele cloud, costul gateway-urilor proprietare și imposibilitatea de a integra hardware eterogen cresc semnificativ bariera de acces. Soluțiile open-source existente (Home Assistant, OpenHAB) oferă alternativă, dar cer cunoștințe tehnice avansate și nu includ componente de analiză inteligentă a comportamentului.

- Latență și procesare la margine rețelei. Trimiterea fiecărei citiri de senzor spre cloud și așteptarea unui răspuns introduce latențe inacceptabile pentru scenarii de siguranță (detectare gaz, alertă de intruziune nocturnă). Paradigma edge computing propune procesarea locală a datelor, acolo unde sunt generate [shi2016edge].

Aceste limitări nu sunt de natură exclusiv tehnică: ele reflectă un dezechilibru structural în care controlul locuinței proprii este delegat unor entități externe. Lucrarea de față propune o arhitectură alternativă, local-first, care rezolvă fiecare dintre problemele enumerate anterior.

## 1.2 Problema abordată și abordarea local-first

Problema centrală abordată în această lucrare este următoarea: Este posibil să se construiască un sistem de locuință inteligentă complet funcțional, capabil de monitorizare în timp real, control al actuatorilor, supraveghere video și detecție inteligentă a anomaliilor comportamentale, folosind exclusiv infrastructură locală, fără nicio dependență de servicii cloud, și cu un cost total de hardware accesibil?

Răspunsul propus este o arhitectură local-first [kleppmann2019localfirst]: toate datele rămân în rețeaua locală (Local Area Network (LAN)) a locatarului, procesarea se realizează pe un gateway local (RPi), iar aplicația mobilă comunică direct cu serverul intern fără a tranzita internetul. Această abordare se înscrie în tendința mai largă de edge computing [shi2016edge, premsankar2018edgeiot]: în loc să se centralizeze inteligența în cloud, logica de decizie este mutată cât mai aproape de sursele de date (senzori, camere, actuatori).

Sistemul implementat funcționează integral în LAN, inclusiv atunci când conexiunea la internet este indisponibilă. Singurul trafic care poate opțional ieși din rețeaua locală este notificarea push, iar și aceasta poate fi dezactivată. Datele personale ale utilizatorului (temperaturi, ore de prezență, imagini de la cameră) nu părăsesc niciodată locuința fără consimțământ explicit.

Componenta de Machine Learning (ML) — motorul de detecție a anomaliilor comportamentale bazat pe algoritmul IF — rulează direct pe RPi, eliminând necesitatea unui serviciu cloud de inferență. Aceasta este contribuția originală centrală a lucrării, detaliată în Secţiunea 1.4 și dezvoltată extensiv în capitolele Capitolul 3 și Capitolul 4.

## 1.3 Obiectivele lucrării

Lucrarea își propune proiectarea, implementarea și evaluarea unui sistem de locuință inteligentă local-first, cu scopuri concrete structurate pe cinci straturi arhitecturale. Obiectivele principale sunt:

- Sistem funcțional pe cinci straturi. Proiectarea unei arhitecturi coerente care integrează: senzori și actuatori fizici, noduri IoT bazate pe microcontrolere ESP32 programate în Arduino C++, un gateway local pe RPi, un API REST + WebSocket și o aplicație mobilă — toate comunicând în LAN fără cloud.

- Achiziție de date cu hardware real. Conectarea și programarea celor 11 componente hardware reale ale nodului interior (ESP32 WROOM-32 cu două senzoare DHT11, un senzor de gaz MQ-2, două rezistențe fotosensibile LDR, trei LED-uri, un buzzer, un servomotor SG90 și un ventilator 5V) și a nodului exterior (ESP32-CAM cu senzor PIR și cameră OV2640).

- Control al actuatorilor în timp real. Implementarea unui protocol de comandă bidirecțional prin MQTT care permite aprinderea/stingerea LED-urilor, pornirea ventilatorului, mișcarea servo-ului (draperii), activarea buzzerului și configurarea Wireless Fidelity (Wi-Fi) — toate inițiate din aplicația mobilă cu latență sub o secundă în LAN.

- Motor de ML local pentru detecția anomaliilor. Implementarea unui pipeline complet de IF (antrenare, normalizare, inferență în timp real, reantrenare automată zilnică) care rulează exclusiv pe RPi, fără apeluri externe, și care generează alerte de tip ML_ANOMALY integrate în sistemul de notificări al aplicației mobile.

- Aplicație mobilă cross-platform. Dezvoltarea unei aplicații React Native / Expo cu patru tab-uri funcționale (Dashboard cu date live, Istoric cu grafice, Alerte, Control actuatori + cameră), care se conectează automat la gateway prin Multicast Domain Name System (mDNS) sau adresă IP și oferă autentificare JSON Web Token (JWT).

- Independență completă de cloud. Demonstrarea că întregul sistem (monitorizare, control, ML, video) funcționează fără nicio dependență de servicii externe, asigurând confidențialitatea datelor și reziliența la lipsa conectivității la internet.

- Cost redus și reproductibilitate. Construirea sistemului din componente disponibile comercial, cu un cost total de hardware accesibil, și documentarea completă a firmware-ului, configurației serverului și structurii bazei de date pentru a permite reproducerea independentă.

## 1.4 Contribuții originale

Principala contribuție originală a lucrării este implementarea unui motor de detecție a anomaliilor comportamentale bazat pe algoritmul IF [liu2008isolation], rulat în întregime local pe RPi.

Algoritmul IF, propus de Liu, Ting și Zhou [liu2008isolation], izolează punctele anomale printr-un mecanism de partiționare aleatoare a spațiului de caracteristici: punctele rare (anomale) sunt separate prin mai puțini pași față de punctele normale, rezultând o lungime de cale medie mai mică și, implicit, un scor de anomalie mai mare. Această proprietate îl face deosebit de potrivit pentru scenarii de tip edge: nu necesită etichete de antrenare (algoritm nesupervizat), are complexitate computațională redusă și poate fi reantrenant periodic pe date noi fără intervenție umană.

În contextul acestui sistem, motorul ML lucrează cu 12 trăsături extrase din citirile senzorilor (temperaturi de la ambele senzoare DHT11, umiditate, nivel de gaz normalizat, intensitate luminoasă normalizată logaritmic, prezența mișcării, ora zilei, ziua săptămânii, indicator de weekend/noapte, variația temperaturii pe o oră și numărul de evenimente de mișcare în 10 minute). Modelul este antrenat pe ultimele 30 de zile de date și reantrenant automat zilnic la ora 03:00 printr-un serviciu systemd. Inferența se realizează în timp real la fiecare citire nouă de senzori, fără latența unui apel de rețea spre cloud.

Această abordare reprezintă un avans față de soluțiile comerciale existente, care fie nu includ deloc componente de ML, fie externalizează procesarea spre servicii cloud cu implicații de confidențialitate. Spre deosebire de metodele supervizate care necesită date etichetate (greu de obținut în medii rezidențiale), IF este nesupervizat și se adaptează automat la rutina specifică a locatarilor [chandola2009anomaly, fahim2019anomaly, cook2020anomalyiot].

Contribuțiile secundare ale lucrării includ:

- Integrarea completă firmware↔broker↔API↔aplicație mobilă. Lanțul complet de la firmware Arduino C++ pe ESP32, prin brokerul Mosquitto MQTT, prin API-ul NestJS cu TypeORM și TimescaleDB, până la interfața React Native — implementat și funcțional pe hardware fizic.

- Arhitectura de date time-series. Utilizarea TimescaleDB (extensie PostgreSQL orientată pe serii de timp) pentru stocarea eficientă a citirilor de senzori, cu indexare automată pe timestamp și suport pentru interogări de agregare pe intervale temporale.

- Provisioning Wi-Fi și descoperire automată în rețea. Mecanism de configurare inițială prin hotspot propriu al nodului ESP32 (SmartHome-Setup), cu stocare a credențialelor în Non-Volatile Storage (NVS) și descoperire automată a gateway-ului prin mDNS (smarthome.local).

- Modul de simulare pentru dezvoltare fără hardware. Un modul simulator/ integrat în backend-ul NestJS care generează date realiste ale senzorilor (inclusiv variabilele extrase ulterior de motorul ML), permițând dezvoltarea și testarea completă a stivei software fără acces la dispozitivele fizice.

## 1.5 Structura lucrării

Lucrarea este organizată în șase capitole, fiecare abordând un aspect distinct al sistemului:

Capitolul 1 — Introducere (capitolul de față) prezintă contextul domeniului, motivațiile care au condus la abordarea local-first, obiectivele concrete ale sistemului și contribuțiile originale.

Capitolul 2 — Studiu bibliografic trece în revistă literatura relevantă: evoluția sistemelor IoT și a locuințelor inteligente, protocoale de comunicație cu accent pe MQTT, tehnici de detecție a anomaliilor în date de senzori (comparație între IF, LOF, One-Class SVM și metode bazate pe rețele neuronale), paradigma edge computing și cadrul legal GDPR privind datele personale în medii rezidențiale.

Capitolul 3 — Metodologie și proiectare descrie arhitectura pe cinci straturi a sistemului, deciziile de proiectare (alegerea componentelor hardware, a stivei software, a bazei de date time-series), modelarea entităților, fluxurile de date MQTT și pipeline-ul complet al motorului ML.

Capitolul 4 — Implementare detaliază realizarea efectivă a fiecărui strat: firmware-ul Arduino C++ al nodului interior și al ESP32-CAM, configurarea brokerului Mosquitto și a RPi ca gateway, implementarea API-ului NestJS cu modulele de MQTT, WebSocket, autentificare JWT și ML, și dezvoltarea aplicației mobile React Native cu toate funcționalitățile sale.

Capitolul 5 — Rezultate și evaluare prezintă rezultatele obținute: funcționarea sistemului pe hardware real, evaluarea motorului de ML pe date ilustrative (cu date preliminare marcate explicit ca atare), latențele măsurate în LAN și o discuție critică a limitărilor actuale și a direcțiilor de îmbunătățire.

Capitolul 6 — Concluzii sintetizează contribuțiile lucrării, evaluează măsura în care obiectivele au fost atinse și propune direcții de cercetare și dezvoltare ulterioară, inclusiv extinderea la mai multe noduri, integrarea unor senzori suplimentari și posibilitatea unui model ML mai sofisticat (autoencodere, LSTM) pentru detecția anomaliilor.

# 2   Studii anterioare

Prezentul capitol trece în revistă stadiul actual al domeniilor relevante pentru această lucrare: platformele de automatizare rezidențială, protocoalele de comunicație IoT, paradigmele de calcul la margine (edge/fog) și metodele de detecție a anomaliilor comportamentale. Pe baza acestei analize, sunt identificate lacunele din literatura de specialitate pe care sistemul propus urmărește să le acopere.

## 2.1 Platforme smart home comerciale și open-source

Piața automatizărilor rezidențiale a cunoscut o expansiune rapidă în ultimul deceniu, atât în segmentul comercial cât și în cel open-source. Stojkoska și Trivodaliev [stojkoska2017smarthome] oferă o trecere în revistă cuprinzătoare a provocărilor și soluțiilor din domeniu, evidențiind că interoperabilitatea, securitatea și confidențialitatea datelor rămân problemele centrale nerezolvate pe deplin de nicio platformă.

### 2.1.1 Platforme comerciale

Printre soluțiile comerciale cu cea mai largă adopție se numără Amazon Alexa/Echo, Google Home și Apple HomeKit. Toate trei se bazează pe arhitecturi hibride cloud–dispozitiv: comenzile utilizatorului sunt transmise serverelor producătorului, procesate în cloud și returnate dispozitivului. Această abordare oferă avantaje clare — actualizări automate, recunoaștere vocală de înaltă calitate, ecosisteme bogate de aplicații — dar implică o serie de dezavantaje fundamentale. Alam et al. [alam2012smarthome] subliniază că dependența de conectivitate la internet face ca astfel de sisteme să devină nefuncționale în absența conexiunii sau la întreruperea serviciului cloud al producătorului.

Aspectul confidențialității este tratat în detaliu de Zheng et al. [zheng2018smarthomeprivacy], care arată că datele colectate de dispozitivele smart home comerciale — inclusiv obiceiuri zilnice, prezența la domiciliu sau conversații ambientale — sunt transferate și stocate pe servere terțe, deseori în jurisdicții cu standarde de protecție a datelor diferite. O analiză de securitate sistematică realizată de Alrawi et al. [alrawi2019sokhome] pe un eșantion larg de dispozitive IoT de consum a identificat vulnerabilități la nivelul firmware-ului, al protocoalelor de comunicație și al API-urilor cloud, concluzionând că nivelul de securitate al ecosistemelor comerciale rămâne nesatisfăcător în raport cu amenințările actuale.

### 2.1.2 Platforme open-source

La polul opus se situează platformele open-source, dintre care Home Assistant și openHAB sunt cele mai reprezentative. Home Assistant, scris în Python și distribuit sub licență Apache 2.0, rulează local pe hardware modest (inclusiv Raspberry Pi) și oferă o interfață web completă, suport pentru sute de integrări și un motor de automatizare bazat pe evenimente. openHAB, scris în Java, adoptă o filosofie similară de independență față de cloud, cu accent pe extensibilitate prin plugin-uri.

Avantajul esențial al acestor platforme este că întreaga logică de control și toate datele rămân în rețeaua locală a utilizatorului. Totuși, curba de învățare este semnificativă, iar suportul pentru ML nativ (mai ales pentru detecția de anomalii) este limitat sau realizat prin integrări externe.

Sistemul propus în această lucrare împărtășește filosofia local-first a platformelor open-source, dar se distinge prin integrarea unui motor de ML propriu — Isolation Forest — rulat direct pe gateway-ul Raspberry Pi, fără a depinde de nicio bibliotecă externă de automatizare generică.

## 2.2 Protocoale de comunicație IoT

Alegerea protocolului de comunicație are implicații directe asupra consumului de resurse, a latenței, a scalabilității și a fiabilității unui sistem IoT. Cele mai utilizate protocoale în domeniu sunt MQTT, CoAP și HTTP. Naik [naik2017mqttcomparison] realizează o comparație detaliată a acestora, evidențiind că nu există o soluție universală optimă, alegerea depinzând de constrângerile concrete ale aplicației.

### 2.2.1 Comparație MQTT / CoAP / HTTP

Tabelul 2.1 sintetizează principalele caracteristici ale celor trei protocoale din perspectiva aplicabilității IoT.

Tabelul 2.1: Comparație MQTT, CoAP și HTTP pentru aplicații IoT

| Caracteristică | MQTT | CoAP | HTTP/1.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Transport | TCP | UDP | TCP |
| Model comunicație | Publish/Subscribe (broker central) | Request/Response (P2P sau proxy) | Request/Response (client–server) |
| Overhead antet | Minim (2–5 B antet fix) | Redus (4 B antet fix) | Mare (text, zeci–sute de octeți) |
| QoS | 3 niveluri (0, 1, 2) | 2 tipuri (confirmabil / neconfirmabil) | Implicit (TCP garantează livrarea) |
| Last Will / Retained | Da (suport nativ) | Nu (necesită extensii) | Nu |
| Potrivire IoT | Excelentă (multe-la-mulți, noduri cu resurse limitate) | Bună (rețele cu pierderi, IPv6/6LoWPAN) | Moderată (overhead ridicat, nepotrivit pentru microcontrolere) |
| Securitate | TLS/SSL opțional | DTLS opțional | TLS/SSL standard |
| Standard | OASIS [oasis2019mqtt] | IETF RFC 7252 [rfc7252] | IETF RFC 7230 |

### 2.2.2 Justificarea alegerii MQTT

MQTT a fost conceput explicit pentru conexiuni cu lățime de bandă mică și dispozitive cu resurse limitate [oasis2019mqtt]. Modelul publish/subscribe decuplează producătorul de date (nodul ESP32) de consumatori (backend NestJS, motor ML), permitând mai multor abonați să recepționeze simultan aceleași date fără ca nodul să cunoască numărul sau identitatea acestora.

Caracteristica Last Will and Testament este esențială pentru monitorizarea stării nodurilor: la conectare, fiecare nod înregistrează un mesaj de „ultimă voință" pe topicul smarthome/{nodeId}/status; dacă conexiunea se întrerupe neașteptat, brokerul publică automat acest mesaj, informând restul sistemului. Mesajele retained asigură că un abonat nou primește imediat ultima valoare a unui topic, fără a aștepta o nouă publicare.

Mosquitto, implementarea de referință pentru medii embedded [light2017mosquitto], rulează eficient pe Raspberry Pi 3B+ și suportă autentificare prin nume de utilizator și parolă, acoperind cerințele de securitate minimale ale rețelei locale. Combinația MQTT + Mosquitto este larg utilizată în proiecte IoT de cercetare [naik2017mqttcomparison], ceea ce facilitează reproductibilitatea experimentelor.

CoAP ar fi o alternativă pentru rețele cu pierderi mari sau IPv6/6LoWPAN, scenarii irelevante pentru o rețea Wi-Fi locală. HTTP, deși simplu de implementat, ar impune un overhead de zeci de ori mai mare față de MQTT pentru aceeași sarcină utilă de date senzoriale, epuizând rapid memoria stack-ului TCP de pe microcontroler.

## 2.3 Edge computing și procesarea locală

Paradigma edge computing plasează capacitatea de calcul cât mai aproape de sursa de date, reducând latența, consumul de lățime de bandă și dependența de conectivitate la internet. Shi et al. [shi2016edge] definesc edge computing ca extensie a modelului cloud la marginea rețelei și argumentează că este esențial pentru aplicații cu cerințe stricte de latență și confidențialitate.

În contextul IoT, Premsankar et al. [premsankar2018edgeiot] demonstrează că procesarea locală reduce semnificativ volumul de date transmis spre cloud și permite reacții în timp real imposibil de obținut printr-o arhitectură cu cloud central. Lin et al. [lin2017edge] extind analiza la scenarii de calcul mobil, arătând că un nod edge (cum ar fi un Raspberry Pi) poate prelua sarcini de inferență ML de complexitate medie cu latențe sub o secundă.

Sistemul proiectat în această lucrare adoptă integral filozofia edge computing: Raspberry Pi 3B+ acționează ca nod edge care stochează toate datele local (PostgreSQL + TimescaleDB), execută inferența Isolation Forest în timp real și publică alerte fără a implica niciun serviciu extern. Această arhitectură garantează funcționarea completă a sistemului chiar și în absența totală a internetului, răspunzând direct preocupărilor de autonomie și confidențialitate identificate în literatura de specialitate.

## 2.4 Detecția de anomalii comportamentale

Detecția de anomalii reprezintă procesul de identificare a observațiilor care se abat semnificativ de la comportamentul așteptat al unui sistem. Chandola et al. [chandola2009anomaly] oferă o taxonomie exhaustivă a metodelor existente, grupate în funcție de tipul de supraveghere și de tehnica statistică utilizată.

### 2.4.1 Taxonomia metodelor de detecție

Metode statistice. Presupun că datele normale urmează o distribuție probabilistică parametrică (Gaussiană, Poisson etc.). Punctele cu probabilitate mică sunt considerate anomalii. Avantajul principal este interpretabilitatea matematică, dar metodele parametrice eșuează când distribuția reală a datelor este necunoscută sau multimodală — situație frecventă în datele senzoriale din locuințe.

Metode bazate pe distanță și densitate. Local Outlier Factor (LOF), propus de Breunig et al. [breunig2000lof], compară densitatea locală a unui punct cu cea a vecinilor săi. LOF este eficient pentru clustere de densități diferite, dar costul computațional

O(n2)​

îl face nepotrivit pentru inferență în timp real pe dispozitive edge cu resurse limitate.

One-Class SVM. Scholkopf et al. [scholkopf2001ocsvm] propun o variantă de Support Vector Machine (SVM) antrenată exclusiv pe date normale, care delimitează o frontieră de decizie în spațiul de caracteristici. Performanța depinde critic de alegerea kernelului și a hiperparametrilor, iar costul de inferență crește cu numărul de vectori suport.

Metode de izolare. Liu, Ting și Zhou [liu2008isolation] introduc Isolation Forest, un algoritm nesupervizat care izolează punctele anomale prin partiționări aleatoare succesive ale spațiului de caracteristici. Ideea centrală este că un punct anomal — rar și îndepărtat — va fi separat de restul printr-un număr mic de partiții, în timp ce un punct normal, aflat în zona densă, necesită multe partiții pentru a fi izolat. Scorul de anomalie este invers proporțional cu lungimea medie a căii de izolare. Liu et al. [liu2012isolationtkdd] confirmă eficiența algoritmului pe seturi de date de mari dimensiuni, cu complexitate

O(nlogn)​

la antrenare și

O(logn)​

la inferență.

Metode de învățare profundă. Chalapathy și Chawla [chalapathy2019deepanomaly] trec în revistă utilizarea rețelelor neuronale profunde (autoencoder, LSTM, GAN) pentru detecția de anomalii. Aceste metode ating performanțe superioare pe seturi mari de date cu structuri complexe, dar necesită resurse computaționale semnificative (GPU, memorie RAM de ordinul gigaocteților) și date etichetate sau volume mari de antrenare, cerințe incompatibile cu un nod edge de tip Raspberry Pi 3B+. Cook et al. [cook2020anomalyiot] și Fahim și Sillitti [fahim2019anomaly] examinează specific tehnicile de detecție a anomaliilor în fluxuri IoT, subliniind necesitatea unor metode incrementale sau cu footprint redus. Concluzia lor converge cu alegerea Isolation Forest pentru sisteme cu constrângeri de resurse.

### 2.4.2 Principiul izolării — ilustrare conceptuală

Figura 2.1 ilustrează intuitiv diferența dintre comportamentul unui punct normal și cel al unui punct anomal în algoritmul Isolation Forest. Un punct anomal, aflat în afara norului dens de observații normale, este separat prin numai câteva partiționări aleatoare. Prin contrast, un punct normal, înconjurat de alți vecini apropiați, necesită un număr mult mai mare de partiții înainte de a fi izolat. Această asimetrie stă la baza scorului de anomalie: cu cât calea de izolare este mai scurtă, cu atât probabilitatea ca observația să fie o anomalie este mai mare.

Figura 2.1: Principiul izolării: un punct anomal este separat prin puține partiționări aleatoare, în timp ce un punct normal (din zona densă) necesită multe partiții.

### 2.4.3 Justificarea alegerii Isolation Forest pentru sistem

Alegerea Isolation Forest ca algoritm de bază al motorului ML din această lucrare este motivată de trei proprietăți esențiale, deosebit de relevante pentru mediile edge:

- Nesupervizat. Nu necesită date etichetate cu anomalii cunoscute — o cerință imposibil de îndeplinit în practică pentru o locuință nouă, unde anomaliile reale sunt rare și nedefinite a priori.

- Eficiență computațională. Complexitatea

O(logn)​

- la inferență [liu2012isolationtkdd] permite scorarea în timp real a fiecărui set de citiri senzoriale pe un Raspberry Pi 3B+ (ARMv8, 1 GB RAM), fără a afecta restul serviciilor (broker MQTT, baza de date, API).

- Consum redus de memorie. Modelul serializat (isolation_forest.pkl) ocupă câțiva zeci de kiloocteți, spre deosebire de rețelele neuronale profunde care pot necesita sute de megaocteți. Implementarea din scikit-learn [pedregosa2011scikit] este matură, testată exhaustiv și bine documentată.

Pe lângă aceste argumente tehnice, Isolation Forest s-a dovedit robust pe date multidimensionale cu distribuții arbitrare [liu2008isolation], ceea ce este important deoarece vectorul de caracteristici al sistemului combină valori continue (temperatură, umiditate, gaz), valori normalizate logaritmic (luminozitate) și variabile binare/ciclice (oră din zi, zi din săptămână, indicator noapte/weekend).

## 2.5 Poziționarea lucrării față de stadiul actual

Trecerea în revistă de mai sus permite identificarea clară a nișei pe care o ocupă sistemul propus față de soluțiile existente.

Față de platformele comerciale (Alexa, Google Home, HomeKit), sistemul propus elimină dependența de cloud și garantează că niciun datum personal nu părăsește rețeaua locală. Funcționarea completă în regim offline și costul de infrastructură zero (nu există abonamente sau servicii de hosting) constituie avantaje practice concrete pentru utilizatorul final, în spiritul principiilor local-first formalizate de Kleppmann et al. [kleppmann2019localfirst].

Față de platformele open-source generice (Home Assistant, openHAB), sistemul propus integrează nativ un motor de detecție a anomaliilor comportamentale antrenat pe datele specifice locuinței, nu un sistem de reguli fix sau o integrare externă opțională. Această abordare permite identificarea comportamentelor anormale subtile — de exemplu, un model de temperatură neobișnuit la o anumită oră din zi — imposibil de captat prin simple praguri hardcodate.

Față de lucrările de cercetare pe detecția de anomalii IoT [cook2020anomalyiot, fahim2019anomaly], contribuția principală a prezentei lucrări constă în implementarea completă end-to-end a unui pipeline funcțional pe hardware real de cost redus: de la colectarea datelor senzoriale printr-un nod ESP32, prin stocarea în TimescaleDB, la antrenarea zilnică automată a unui model Isolation Forest și inferența în timp real pe Raspberry Pi 3B+. Lucrările citate tratează frecvent problema detecției de anomalii în izolare, fără a aborda provocările de integrare sistem sau constrângerile edge specifice.

Noutatea esențială a lucrării este combinarea a trei caracteristici rareori întâlnite simultan în literatura de specialitate: (1) arhitectură complet local-first, fără nicio dependență de servicii externe; (2) detecție de anomalii comportamentale prin ML nesupervizat (Isolation Forest), antrenat pe profilul real al locuinței; (3) implementare pe hardware de consum redus și cost accesibil (ESP32 + Raspberry Pi), cu o interfață mobilă React Native pentru utilizatorul final.

Capitolul următor (Capitolul 3) detaliază arhitectura sistemului și deciziile de proiectare care decurg din analiza prezentată mai sus.

# 3   Metodologie și arhitectura sistemului

Capitolul de față descrie principiile de proiectare care au ghidat construcția sistemului, arhitectura de ansamblu pe cinci straturi, cerințele funcționale și nefuncționale, fluxul de date bazat pe MQTT, modelul relațional al bazei de date, alegerile tehnologice justificate și, în final, metodologia contribuției originale — pipeline-ul de detectare a anomaliilor comportamentale cu algoritmul Isolation Forest.

## 3.1 Principii de proiectare

Arhitectura sistemului a fost concepută respectând trei principii fundamentale care influențează fiecare decizie tehnologică.

Local-first. Kleppmann et al. definesc paradigma local-first ca proiectarea în care toate datele utilizatorului sunt stocate și procesate pe dispozitivul sau infrastructura locală, conexiunea la cloud reprezentând o opțiune auxiliară și nu o cerință de funcționare [kleppmann2019localfirst]. Sistemul implementat respectă integral această paradigmă: senzorarea, stocarea în IoT, inferența ML și controlul actuatoarelor se desfășoară exclusiv în rețeaua locală (LAN), fără niciun trafic spre servicii externe. Consecința directă este că sistemul continuă să funcționeze normal chiar dacă conexiunea la Internet este absentă.

Privacy by design. Principiile privacy by design, consolidate în Regulamentul European GDPR [gdpr2016], impun ca confidențialitatea să fie integrată în arhitectură de la etapa de proiectare, și nu adăugată ulterior. Datele de senzori — temperaturi, prezență, niveluri de gaz — sunt date cu caracter personal în sensul GDPR atunci când permit identificarea activității ocupanților. Prin stocarea exclusiv locală, sistemul elimină riscul de scurgere de date prin furnizori de cloud terți, respectând principiul minimizării transferului de date.

Edge intelligence. Shi et al. propun modelul de calcul edge computing ca alternativă la centralizarea în cloud, prin deplasarea puterii de calcul cât mai aproape de sursa datelor [shi2016edge]. În sistemul de față, motorul ML (Isolation Forest) rulează pe Raspberry Pi 3B+ — dispozitivul gateway — și nu pe un server cloud, obținând latență de inferență de ordinul milisecundelor și independență operațională completă față de Internet.

## 3.2 Arhitectura de ansamblu

Sistemul este structurat în cinci straturi ierarhice, de la hardware la interfața utilizator. Figura 3.1 prezintă arhitectura de ansamblu; paragrafele de mai jos descriu fiecare strat.

Figura 3.1: Arhitectura de ansamblu a sistemului, organizată pe cinci straturi. Toate componentele operează exclusiv în rețeaua locală, fără dependență de cloud.

Stratul 1 — Senzori și actuatori. Stratul fizic cuprinde senzorii de mediu și actuatoarele conectate la nodurile ESP32. Senzorii măsoară: temperatura și umiditatea (2× DHT11), concentrația de gaze combustibile (MQ-2, ieșire analogică), nivelul de luminozitate (2× LDR) și prezența umană (un singur senzor PIR, montat pe camera exterioară). Actuatoarele includ: 3 LED-uri de iluminat, un ventilator de 5V, un servomotor SG90 (pentru controlul draperiilor) și un buzzer activ pentru alerte sonore locale. Camera OV2640 (montată pe ESP32-CAM) furnizează flux video MJPEG.

Stratul 2 — Noduri ESP32. Două plăci de dezvoltare gestionează interfața cu hardware-ul fizic:

- Nodul interior (ESP32 WROOM-32) execută firmware Arduino C++ și comunică prin General-Purpose Input/Output (GPIO), Analog-to-Digital Converter (ADC) (10 biți, 0–1023) și Pulse-Width Modulation (PWM) cu toți senzorii și actuatoarele de interior.

- Nodul exterior (ESP32-CAM, AI-Thinker, cu senzor de imagine OV2640) detectează mișcarea prin PIR pe GPIO13 și oferă server HTTP pe portul 80 pentru streaming video (GET /stream) și captură JPEG (GET /capture).

Ambele noduri comunică cu gateway-ul prin MQTT peste Wi-Fi; camera este descoperită de aplicația mobilă prin mDNS (smarthome-cam.local).

Stratul 3 — Gateway Raspberry Pi. Raspberry Pi 3B+ îndeplinește rolul central al sistemului. Găzduiește:

- brokerul Mosquitto (MQTT 1883, autentificat), care primește și rutează toate mesajele publicate de noduri;

- baza de date PostgreSQL cu extensia TimescaleDB, pentru stocarea eficientă a seriilor temporale de citiri;

- motorul ML Python (Isolation Forest), care antrenează și rulează inferența de detectare a anomaliilor direct pe dispozitivul edge.

Stratul 4 — API NestJS. Serviciul backend, scris în TypeScript cu framework-ul NestJS, expune un API REST și un server WebSocket (Socket.IO) pe portul 3000. Comunicarea cu brokerul MQTT se realizează prin modulul mqtt.service.ts, care abonează NestJS la topicurile de senzori și publică comenzi spre noduri. Autentificarea este realizată cu JWT și parole hash-uite cu bcrypt.

Stratul 5 — Aplicație mobilă. Interfața utilizatorului este o aplicație React Native (Expo SDK 54, TypeScript) ce rulează pe Android și iOS. Primește date în timp real prin Socket.IO, afișează valorile senzorilor, starea alertelor și permite controlul actuatoarelor. Descoperirea automată a gateway-ului se face prin mDNS (smarthome.local).

## 3.3 Cerințe funcționale și nefuncționale

### 3.3.1 Cerințe funcționale

Cerințele funcționale au fost identificate pornind de la scenariile de utilizare reale ale unui locatar. Figura 3.2 prezintă diagrama use-case a sistemului.

Figura 3.2: Diagrama use-case a sistemului smart home. Actorul principal este utilizatorul, iar motorul ML participă ca actor secundar (sistem) prin generarea automată de alerte de anomalie.

Principalele cerințe funcționale sunt:

- Monitorizare senzori în timp real — sistemul colectează și afișează temperaturi (2 camere), umiditate (2 camere), nivel de gaz, luminozitate (2 senzori) și prezență, cu actualizare la fiecare 5 secunde.

- Control actuatori de la distanță — utilizatorul poate acționa de pe telefon: LED-urile (pornit/oprit/toggle individual), ventilatorul, servomotorul draperiilor (0°/90°/180°), buzzer-ul și comanda all_off.

- Sistem de alerte — alertele de tip GAS_DETECTED, MOTION_NIGHT, ALERT_HEAT, ALERT_COLD și ML_ANOMALY sunt stocate în baza de date și notificate în timp real prin WebSocket.

- Vizualizare istoric — aplicația permite consultarea istoricului grafic al citirilor pe intervale configurabile.

- Flux video exterior — aplicația afișează stream MJPEG live și captură snapshot de la camera exterioară.

- Detectare anomalii comportamentale — motorul ML local generează alerte de tip ML_ANOMALY pentru comportamente neobișnuite față de pattern-ul zilnic al locatarului.

- Configurare Wi-Fi (provisioning) — nodul poate primi noile credențiale Wi-Fi prin comanda MQTT wifi_update sau, ca fallback, prin hotspot-ul SmartHome-Setup.

### 3.3.2 Cerințe nefuncționale

- Disponibilitate locală — sistemul funcționează integral fără conexiune la Internet; nu există dependențe de servicii cloud externe.

- Latență redusă — de la publicarea datelor de senzori până la afișarea în aplicație, latența end-to-end vizată este sub 2 secunde.

- Confidențialitate — nicio dată de senzori sau video nu părăsește rețeaua locală.

- Extensibilitate — arhitectura permite adăugarea de noi noduri ESP32 fără modificări în backend, prin convenția de topicuri smarthome/ {nodeId}/sensors.

- Reziliență — nodurile ESP32 implementează reconectare automată la Wi-Fi și MQTT; LWT asigură notificarea automată a deconectărilor.

## 3.4 Fluxul de date și protocolul MQTT

MQTT este protocolul de transport ales pentru comunicarea dintre noduri și gateway. Standardul Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS) MQTT 3.1.1 [oasis2019mqtt] definește un protocol publish/subscribe binar, cu overhead minim, potrivit pentru dispozitive cu resurse limitate [naik2017mqttcomparison]. Brokerul utilizat este Mosquitto [light2017mosquitto], rulând cu autentificare bazată pe parolă pe portul 1883.

Figura 3.3 prezintă fluxul complet de date din sistem.

Figura 3.3: Fluxul de date în sistem. Datele de senzori circulă de la ESP32 prin Mosquitto spre NestJS, care le persistă în TimescaleDB, le transmite aplicației prin WebSocket și le evaluează prin motorul ML. Comenzile urmează traseul invers (linie punctată).

### 3.4.1 Topicuri MQTT și contractul de date

Tabelul 3.1 detaliază topicurile MQTT utilizate, direcția fluxului, nivelul QoS și rolul fiecăruia.

Tabelul 3.1: Topicurile MQTT ale sistemului smart home.

| Topic | Direcție | QoS | Descriere |
| --- | --- | --- | --- |
| smarthome/ {nodeId}/ sensors | ESP32 → broker | 0 | Citiri periodice (la 5 s) în format JSON; payload conține temperaturi, umiditate, gaz, luminozitate. |
| smarthome/ {nodeId}/ status | ESP32 → broker | 1, retained | Starea nodului: online la conectare, offline prin Last Will (LWT). |
| smarthome/ {nodeId}/ commands | broker → ESP32 | 1 | Comenzi pentru actuatori: led_on, led_off, led_toggle, fan_on, fan_off, servo_move, buzzer_beep, all_off, wifi_update. |
| smarthome/alerts | ESP32 / ML → broker | 1 | Alerte de urgență: gaz detectat (de pe nod) sau anomalie ML (de pe gateway). |

Payloadul publicat de nodul interior pe topicul de senzori este un obiect JSON cu câmpurile prezentate în fragmentul de mai jos (contract comun între firmware, backend și aplicația mobilă):

1{
2 "nodeId": "esp32_node_a",
3 "location": "interior",
4 "temperature": 22.5, // DHT11 #1, living (°C)
5 "humidity": 55, // DHT11 #1, living (%RH)
6 "temperature2": 21.8, // DHT11 #2, dormitor (°C)
7 "humidity2": 58, // DHT11 #2, dormitor (%RH)
8 "gasLevel": 245, // MQ-2 ADC 0-1023
9 "gasAlert": false, // true ădac gasLevel > 350
10 "light1": 410, // LDR #1 ADC 0-1023
11 "light2": 120, // LDR #2 ADC 0-1023
12 "lightLux": 410 // alias light1 (compatibilitate)
13}

Listarea 3.1: Payload MQTT publicat de nodul interior la fiecare 5 secunde.

### 3.4.2 Last Will and Testament și QoS

La conectare, nodul configurează mesajul Last Will and Testament (LWT) pe topicul smarthome/ {nodeId}/status cu payload {"status":"offline"} și flag retained. Dacă conexiunea TCP se întrerupe fără deconectare explicită, brokerul publică automat mesajul LWT, permițând NestJS să marcheze nodul ca offline în baza de date și să notifice aplicația mobilă prin WebSocket.

Datele de senzori se publică cu QoS 0 (fire-and-forget), acceptabil pentru telemetrie continuă cu cadență mare (pierderea unui pachet din 720 de zi este neglijabilă). Comenzile și alertele folosesc QoS 1 (cel puțin o dată), asigurând livrarea confirmată.

### 3.4.3 Descoperire prin mDNS și provisioning Wi-Fi

Descoperirea automată a broker-ului și a camerei utilizează mDNS (RFC 6762 [rfc6762mdns]): ESP32 rezolvă smarthome.local la adresa IP curentă a Raspberry Pi, fără configurare manuală. Camera exterioară este disponibilă la smarthome-cam.local.

Provisioningul Wi-Fi urmează o schemă cu fallback: credențialele curente (SSID, parolă, adresa broker) sunt persistate în memoria NVS (Non-Volatile Storage) a ESP32. La pornire, nodul încearcă conectarea la rețeaua salvată; în caz de eșec, revine automat la hotspot-ul de configurare SmartHome-Setup (IP fix 192.168.4.1). Credențialele pot fi actualizate în orice moment prin comanda MQTT wifi_update {ssid, password, mqtt_host}, după care nodul repornește și se reconectează la noua rețea.

## 3.5 Modelul de date

Baza de date rulează pe PostgreSQL [postgresql2024] cu extensia TimescaleDB [timescaledb2017], specializată în stocarea și interogarea eficientă a seriilor temporale [jensen2017timeseries]. Figura 3.4 prezintă diagrama entitate-relație.

Figura 3.4: Diagrama entitate-relație a bazei de date. Tabelul sensor_readings este hypertable TimescaleDB particionat automat pe coloana time.

Tabelul sensor_readings (hypertable). Este tabelul central al sistemului, convertit în hypertable TimescaleDB cu partiționare automată pe coloana time. Stochează fiecare citire publicată de un nod ESP32:

- time — TIMESTAMPTZ, coloana de partiționare;

- node_id, location — identificatorul și locația nodului;

- temperature, humidity — citirile DHT11 #1 (living);

- temperature2, humidity2 — citirile DHT11 #2 (dormitor), NULLABLE (câmpuri absente în citiri mai vechi sau în caz de eroare senzor);

- gas_level, gas_alert — valoarea ADC MQ-2 și indicatorul de alertă;

- light1, light2, light_lux — valorile celor două LDR-uri și alias-ul de compatibilitate.

TimescaleDB comprimă automat chunk-urile mai vechi de 7 zile și permite interogări de agregare temporală cu funcții native (time_bucket, first, last) considerabil mai rapide decât PostgreSQL simplu pe seturi mari de date [timescaledb2017].

Tabelul alerts. Stochează alertele generate, cu câmpurile: id, time, node_id, alert_type (unul dintre GAS_DETECTED, MOTION_NIGHT, ALERT_HEAT, ALERT_COLD, ML_ANOMALY), severity, location, details (JSON cu context), acknowledged (boolean).

Tabelul nodes. Registrul nodurilor active: id, node_id, location, last_seen, online, node_type.

Tabelul automation_rules. Permite definirea de reguli de automatizare configurabile: senzor, operator, prag (threshold), interval orar (time_from, time_to), tip de acțiune (action_type), stare activă.

Tabelele users și ml_models. users păstrează credențialele autentificate (username, password_hash produs prin bcrypt). ml_models înregistrează metadatele fiecărui model antrenat: versiune (formatul vAAAAMMZZ_HHMM), numărul de rânduri de antrenare, valoarea contamination, lista feature-urilor și câmpul is_active care identifică modelul curent utilizat în inferență.

## 3.6 Alegeri tehnologice justificate

Tabelul 3.2 sintetizează principalele alegeri tehnologice și justificarea lor în raport cu cerințele sistemului.

Tabelul 3.2: Alegeri tehnologice — cerință, soluție adoptată și justificare.

| Cerință | Tehnologie | Justificare |
| --- | --- | --- |
| Microcontroler IoT cu Wi-Fi | ESP32 WROOM-32 [espressif2023esp32] | Dual-core 240 MHz, 520 KB SRAM, Wi-Fi 802.11b/g/n integrat, suport Arduino; cost redus (~5 USD); ADC 12-biți pe mai mulți pini. |
| Transport mesaje pub/sub | MQTT 3.1.1 / Mosquitto [oasis2019mqtt, light2017mosquitto] | Protocol binar cu overhead minim (~2 B header); QoS 0–2; LWT pentru detectarea deconectărilor; potrivit pentru rețele locale cu lățime de bandă redusă. |
| Stocare serii temporale | PostgreSQL + TimescaleDB [timescaledb2017, postgresql2024] | Partiționare automată (hypertable) pe timp; compresie nativă; funcții de agregare temporală optimizate; interoperabilitate SQL deplină cu TypeORM. |
| Backend API | NestJS + TypeScript [nestjs2024] | Arhitectură modulară cu injecție de dependențe; integrare nativă WebSocket (Socket.IO); TypeORM pentru acces la baza de date; suport JWT din cutie. |
| Aplicație mobilă | React Native / Expo [reactnative2024, expo2024] | Cod TypeScript partajat între iOS și Android; Expo SDK 54 simplifică build-ul; ecosistem bogat (React Query, Zustand, Socket.IO client). |
| Detectare anomalii | Isolation Forest [liu2008isolation, liu2012isolationtkdd] | Algoritm nesupervizat, fără etichete; complexitate de antrenare O(nlogn)​ ; consum de memorie redus (~4 MB model pkl); implementare matură în scikit-learn [pedregosa2011scikit]; rulabil pe Raspberry Pi 3B+ fără accelerator hardware. |
| Autentificare | JWT + bcrypt [jones2015jwt, provos2003bcrypt] | Tokenuri fără stare, ușor de validat la fiecare request REST; bcrypt cu factor de cost adaptabil pentru hash-uirea parolelor. |

## 3.7 Pipeline-ul de detectare a anomaliilor — contribuția originală

Contribuția originală centrală a lucrării este un pipeline de detectare a anomaliilor comportamentale bazat pe algoritmul Isolation Forest, implementat în Python și rulând local pe Raspberry Pi 3B+. Spre deosebire de sistemele care transmit datele la cloud pentru analiză, abordarea propusă menține toate datele și calculele în rețeaua locală, respectând principiile de confidențialitate enunțate în Secţiunea 3.1.

Figura 3.5 prezintă structura completă a pipeline-ului.

Figura 3.5: Pipeline-ul complet al motorului ML: de la colectarea datelor din TimescaleDB, prin ingineria trăsăturilor și normalizare, până la antrenarea periodică a modelului Isolation Forest și inferența în timp real. Bucla de reantrenare zilnică și mecanismul de cold-start sunt evidențiate.

### 3.7.1 Algoritmul Isolation Forest

Isolation Forest a fost propus de Liu, Ting și Zhou [liu2008isolation] și extins ulterior [liu2012isolationtkdd] ca algoritm de detectare a anomaliilor bazat pe proprietatea că punctele anomale sunt mai ușor de „izolat" prin partiționări aleatoare ale spațiului de trăsături față de punctele normale. Formal, un arbore de izolare (iTree) partiționează recursiv un subsamplu de date prin selecție aleatoare a unei trăsături și a unui prag de separare. Lungimea medie a căii de la rădăcină până la un punct

x

în toți arborii constituie scorul de anomalie.

Scorul de anomalie

s(x,n)​

este definit ca:

| ​s(x,n)=2−E[h(x)]c(n),​ | (3.1) |
| --- | --- |

unde

h(x)​

este lungimea căii parcurse de

x

în arbore,

E[⋅]​

este media peste toți arborii din ansamblu,

n

este dimensiunea subsamplului de antrenare și

c(n)=2H(n−1)−2(n−1)n

este lungimea medie a căii pentru

n

noduri (

H

— număr armonic). Un scor

s→1

indică o anomalie pronunțată (cale scurtă), iar

s→0

indică un punct normal. Implementarea din scikit-learn [pedregosa2011scikit] returnează score_samples(x) ca valori negative, cu semnatica: cu cât scorul este mai negativ, cu atât punctul este mai anormal.

### 3.7.2 Ingineria trăsăturilor (features.py)

Modulul features.py construiește 12 trăsături numerice din citirile brute ale senzorilor, în ordinea fixă din Tabelul 3.3. Ordinea este identică în antrenare și în inferență — orice modificare necesită reantrenare completă a modelului.

Tabelul 3.3: Cele 12 trăsături ale modelului Isolation Forest, în ordinea fixă din FEATURE_NAMES.

| # | Trăsătură | Descriere și sursă |
| --- | --- | --- |
| 0 | temperature | Temperatura DHT11 #1 (living), °C. |
| 1 | humidity | Umiditatea relativă DHT11 #1 (%RH). |
| 2 | gas_normalized | Valoarea ADC MQ-2 împărțită la 4095 (normalizare în ​[0,1]​ ). |
| 3 | lux_normalized | log1p(light1)/7,0 — luminozitate LDR #1 normalizată logaritmic pe scala ADC 0–1023 ( log1p(1023)≈6,93 ). |
| 4 | motion | Prezența umană detectorului PIR (0/1). |
| 5 | hour_of_day | Ora din zi (0–23), captează ritmul circadian. |
| 6 | day_of_week | Ziua săptămânii (0 = luni, 6 = duminică). |
| 7 | is_weekend | 1 dacă ziua este sâmbătă sau duminică. |
| 8 | is_night | 1 dacă ora ​≥23 sau ora ​<6 . |
| 9 | temp_delta_1h | Diferența de temperatură față de citirile cu 2 eșantioane în urmă (aproximativ 10 s). |
| 10 | motion_count_10 | Suma evenimentelor de mișcare în ultimele 10 citiri (fereastră glisantă). |
| 11 | temp_avg | Media celor doi senzori DHT11; dacă DHT11 #2 lipsește, se folosește valoarea DHT11 #1. |

### 3.7.3 Normalizare

Înainte de antrenare, trăsăturile sunt normalizate cu StandardScaler din scikit-learn, care transformă fiecare trăsătură la medie 0 și deviație standard 1:

| ​zi=xi−μiσi.​ | (3.2) |
| --- | --- |

Parametrii

μi

și

σi

sunt calculați pe datele de antrenare și salvați în scaler.pkl alături de model. La inferență, aceeași transformare este aplicată fiecărei noi citiri înainte de evaluarea scorului.

### 3.7.4 Antrenarea modelului (train.py)

Modulul train.py implementează ciclul de antrenare:

- Citește din tabela sensor_readings toate înregistrările din ultimele 30 de zile cu gas_alert = FALSE (citeșterile din perioadele de alertă sunt excluse pentru a nu contamina distribuția de normalitate).

- Verifică pragul minim de 500 de rânduri; dacă datele sunt insuficiente, antrenarea este întreruptă cu mesaj informativ.

- Apelează build_features(df) și normalizează cu StandardScaler.

- Antrenează un IsolationForest cu parametrii: n_estimators=100, contamination=0.05, random_state=42, n_jobs=-1 (toate nucleele disponibile).

- Salvează isolation_forest.pkl și scaler.pkl în directorul models/.

- Înregistrează metadatele modelului nou în tabela ml_models și marchează toate versiunile anterioare ca inactive.

Parametrul contamination=0.05 afirmă că modelul estimează că 5% din datele de antrenare reprezintă comportamente atipice. Această valoare este conservatoare — subestimarea duce la mai puține fals-negative în faza de deploy. Reantrenarea este planificată zilnic la ora 03:00 prin scheduler.py, rulat ca serviciu systemd smarthome-ml.service pe Raspberry Pi.

### 3.7.5 Inferența în timp real (infer.py)

Clasa AnomalyDetector din infer.py este instanțiată la pornirea serviciului NestJS și menținută în memorie. La fiecare citire nouă de senzori:

- Se construiește un DataFrame cu o singură linie din payload-ul JSON primit.

- Se aplică build_features și scaler.transform.

- Se apelează model.score_samples(X_scaled), care returnează un scalar real; notăm scorul ca

s∈R

- .

- Dacă

s<τ

- (unde

τ=−0,1

- este pragul ANOMALY_THRESHOLD), citirea este clasificată drept anomalie și se creează o alertă de tip ML_ANOMALY în baza de date, notificată imediat aplicației prin WebSocket.

Metoda returnează un obiect cu câmpurile is_anomaly (boolean), score (valoare numerică), threshold și model_active. Dacă fișierele .pkl nu există, câmpul model_active este false și nicio alertă ML nu este generată.

### 3.7.6 Mecanismul de cold-start

În primele aproximativ 14 zile de funcționare a sistemului, nu există suficiente date pentru a antrena modelul (minimul de 500 de rânduri echivalând cu circa 42 de minute de date, dar o fereastră de 30 de zile este necesară pentru a surprinde variabilitatea comportamentală zilnică și săptămânală). În această perioadă de cold-start, motorul ML returnează model_active: false și sistemul se bazează pe reguli de prag hardcodate pentru generarea alertelor:

- gas_level > 300 → alertă GAS_DETECTED;

- temperature > 35°C → alertă ALERT_HEAT;

- temperature < 5°C → alertă ALERT_COLD;

- mișcare detectată în intervalul 23:00–06:00 → alertă MOTION_NIGHT.

Această strategie asigură că sistemul oferă protecție de bază chiar înainte ca modelul ML să fie disponibil.

## 3.8 Considerații de securitate

Modelul de securitate al sistemului este construit pe trei niveluri complementare.

Autentificare și autorizare. Accesul la API-ul REST și la conexiunile WebSocket este protejat prin JWT [jones2015jwt]. La autentificarea reușită, serverul emite un token semnat cu o cheie secretă; toate request-urile ulterioare trebuie să includă tokenul în header-ul Authorization: Bearer <token>. Parolele utilizatorilor sunt stocate exclusiv ca hash-uri bcrypt [provos2003bcrypt] cu factor de cost adaptabil (implicit 10 runde), eliminând riscul expunerii parolelor în clar chiar în cazul unui acces neautorizat la baza de date.

Autentificare broker MQTT. Brokerul Mosquitto este configurat cu autentificare prin user/parolă (utilizatorul smarthome, credențiale stocate în fișierul Mosquitto passwd), permițând conectarea doar nodurilor și serviciilor cunoscute. Comunicarea se desfășoară în rețeaua locală și nu este expusă direct la Internet.

Izolare în rețeaua locală. Nicio componentă a sistemului nu expune porturi pe Internet. Gateway-ul Raspberry Pi, nodurile ESP32 și aplicația mobilă comunică exclusiv în LAN. Această izolare reprezintă o măsură de securitate perimetrală complementară celor aplicative, conformă cu principiul privacy by design din GDPR [gdpr2016]. Datele cu caracter personal (activitate comportamentală, prezență umană) nu părăsesc niciodată rețeaua locală, eliminând riscurile asociate transferului transfrontalier de date sau breșelor de securitate la nivel de furnizor cloud.

Minimizarea suprafeței de atac. Firmware-ul ESP32 nu expune nicio interfață HTTP sau Telnet în mod normal de funcționare; singurul vector de comunicare externă este conexiunea MQTT autentificată. ESP32-CAM expune server HTTP pe portul 80 exclusiv în rețeaua locală, accesul nefiind publicat prin NAT sau port-forwarding.

# 4   Implementarea prototipului

Capitolul de față descrie concret modul în care componentele prezentate în Capitolul 3 au fost transpuse în cod funcțional și asamblate într-un prototip operațional. Sunt tratate, în ordine, firmware-ul nodului interior bazat pe Espressif Systems 32-bit SoC (ESP32), firmware-ul camerei exterioare ESP32-CAM, configurarea gateway-ului Raspberry Pi, structura API-ului NestJS, motorul de detecție a anomaliilor cu IF și, în final, aplicația mobilă.

## 4.1 Firmware-ul nodului interior (ESP32 WROOM-32)

### 4.1.1 Pinout și configurare hardware

Nodul interior este construit în jurul modulului ESP32 WROOM-32. Toți pinii ADC folosiți pentru senzori (MQ-2, LDR #1 și LDR #2) aparțin grupului ADC1 (GPIO34, GPIO35, GPIO36), ceea ce permite citiri analogice corecte chiar și cu Wi-Fi activ — spre deosebire de pinii ADC2 care devin inutilizabili în prezența radio-ului [espressif2023esp32]. Modulul BH1750 (citire de lux prin I2C), luat în considerare inițial, a fost eliminat în favoarea celor două LDR analogice, simplificând schema de cablare.

Tabelul 4.1 centralizează cei unsprezece pini activi ai nodului, împărțiți în senzori și actuatori.

Tabelul 4.1: Pinout complet al nodului interior (ESP32 WROOM-32).

| Componentă | Pin GPIO | Observații |
| --- | --- | --- |
| DHT11 #1 (living) | GPIO4 | Digital, pull-up extern 10 k Ω la 3,3 V |
| DHT11 #2 (dormitor) | GPIO23 | Digital, pull-up extern 10 k Ω la 3,3 V |
| MQ-2 (gaz, A0) | GPIO34 | ADC1, intrare; divizor de tensiune 0–3,3 V |
| LDR #1 (lumină) | GPIO35 | ADC1, intrare; divizor cu 10 k Ω |
| LDR #2 (lumină) | GPIO36 | ADC1 (VP), intrare; divizor cu 10 k Ω |
| Buzzer activ | GPIO5 | Ieșire digitală, oscilator intern |
| Servo SG90 (draperii) | GPIO18 | PWM 50 Hz; alimentat din 5 V extern |
| LED #0 (living) | GPIO25 | Ieșire digitală + rezistor serie 220 Ω |
| LED #1 (dormitor) | GPIO26 | Ieșire digitală + rezistor serie 220 Ω |
| LED #2 (hol) | GPIO27 | Ieșire digitală + rezistor serie 220 Ω |
| Ventilator 5 V | GPIO33 | Comandat prin tranzistor NPN (NU direct din GPIO) |

Figura 4.1 ilustrează schema de conexiuni a nodului, cu marcarea alimentărilor separate: 3,3 V pentru senzori (DHT11, LDR) și 5 V extern pentru servo și ventilator.

Figura 4.1: Schema de conexiuni a nodului interior ESP32 WROOM-32 (pinout conform Tabelul 4.1).

### 4.1.2 Citirea senzorilor

La inițializare, rezoluția ADC este setată explicit la 10 biți (analogReadResolution(10)), oferind valori în intervalul 0–1023. Ambii senzori DHT11 sunt citiți cu biblioteca Adafruit DHT, iar erorile temporare (valori NaN) sunt tratate tolerant: dacă cel puțin un senzor raportează date valide, publicarea continuă cu câmpurile disponibile; numai dacă ambii eșuează simultan este omisă întreaga publicare [aosong2019dht11].

Senzorul de gaz MQ-2 returnează o valoare analogică brută (0–1023). Când valoarea depășește pragul GAS_THRESHOLD = 350, firmware-ul detectează frontul crescător (tranziția false → true), publică o alertă pe topicul smarthome/alerts și activează buzzerul local cu trei bipuri — prevenind astfel spamul la broker în caz de depășire prelungită [hanwei2020mq2]. Listarea 4.1 prezintă nucleul funcției de colectare și publicare.

1// Citire senzori ADC — 10 biti (0-1023)
2int gas = analogRead(MQ2_PIN); // GPIO34
3int light1 = analogRead(LDR1_PIN); // GPIO35
4int light2 = analogRead(LDR2_PIN); // GPIO36
5
6// Alerta gaz — doar pe frontul crescator
7bool gasAlert = (gas > GAS_THRESHOLD);
8if (gasAlert && !gasAlertActive) {
9 publishGasAlert(gas);
10 beep(3); // semnal sonor local imediat
11}
12gasAlertActive = gasAlert;
13
14// Payload JSON (contract cu backend si mobile)
15StaticJsonDocument<384> doc;
16doc["nodeId"] = NODE_ID; // "esp32_node_a"
17doc["location"] = LOCATION; // "interior"
18if (dht1ok) { doc["temperature"] = temp1; doc["humidity"] = humid1; }
19if (dht2ok) { doc["temperature2"]= temp2; doc["humidity2"]= humid2; }
20doc["gasLevel"] = gas;
21doc["gasAlert"] = gasAlert;
22doc["light1"] = light1;
23doc["light2"] = light2;
24doc["lightLux"] = light1; // alias backward-compat

Listarea 4.1: Fragment din publishSensors() — citire DHT11, MQ-2, LDR și construire payload JSON (esp32_node.ino).

### 4.1.3 Actuatori

Ventilatorul (5 V) nu poate fi alimentat direct din GPIO — curentul maxim al unui pin ESP32 este de 12 mA — astfel că este comandat printr-un tranzistor NPN pe GPIO33: nivel HIGH pe pin conduce tranzistorul și închide circuitul motorului. Servo-ul SG90, folosit pentru controlul draperiilor, primește semnal PWM la 50 Hz prin biblioteca ESP32Servo; funcția servoDraperii.write(angle) acceptă unghiuri între 0° și 180° (corespunzând draperiilor complet deschise, respectiv complet închise).

Ventilatorul poate fi acționat în două moduri, comutabile din aplicație: manual (comenzile fan_on/fan_off) și automat (comanda fan_auto). În modul automat, firmware-ul pornește ventilatorul când temperatura medie a celor doi senzori DHT11 depășește un prag configurabil de la distanță (comanda fan_threshold, implicit 28 °C) și îl oprește sub (prag

​−​

2 °C), histerezisul reducând oscilațiile rapide în jurul pragului. Atât modul, cât și pragul sunt salvate în memoria NVS și raportate înapoi în mesajul de senzori (fanOn, fanAuto, fanThreshold), astfel încât aplicația reflectă starea reală a dispozitivului.

### 4.1.4 Comunicație MQTT, provisioning Wi-Fi și mDNS

La pornire, nodul citește credențialele Wi-Fi și adresa brokerului MQTT din memoria NVS (Non-Volatile Storage) folosind biblioteca Preferences. Dacă rețeaua salvată nu răspunde, dispozitivul revine automat la hotspot-ul de configurare (SmartHome-Setup), de unde o comandă wifi_update — primită ulterior tot prin MQTT — poate instala noi credențiale și reporni nodul.

Adresa brokerului poate fi specificată ca nume mDNS (smarthome.local); în acest caz, funcția resolveMqttHost() interogează serverul mDNS local (până la cinci tentative) și returnează IP-ul corespunzător, eliminând necesitatea configurării unui IP static pe gateway [rfc6762mdns].

Conexiunea MQTT este stabilită cu autentificare (utilizator și parolă) și cu un mesaj Last Will and Testament reținut pe topicul smarthome/ esp32_node_a/status: dacă brokerul detectectează o deconectare bruscă, publică automat {"node_id":"esp32_node_a","status": "offline"}, informând aplicația mobilă în timp real [oasis2019mqtt]. La conectare cu succes, nodul se abonează la smarthome/ esp32_node_a/commands și publică imediat statusul online. Publicarea datelor de senzori are loc la fiecare 5 s pe topicul smarthome/ esp32_node_a/sensors.

## 4.2 Firmware-ul ESP32-CAM (nod exterior)

Nodul exterior este realizat pe un modul AI-Thinker ESP32-CAM echipat cu senzorul de imagine OV2640 [espressif2023esp32cam]. Singurul senzor de mișcare din sistem — un PIR HC-SR501 — este conectat la GPIO13 [pir2019hcsr501]. La detecția mișcării, un LED exterior conectat la GPIO12 se aprinde timp de 30 s (gestionat prin variabila lastMotion și temporizare cu millis()).

### 4.2.1 Serverul HTTP și stream-ul MJPEG

Camera este inițializată prin esp_camera_init(), cu rezoluție SVGA (800

​×​

600) dacă este prezentă memoria PSRAM, sau VGA în lipsa acesteia. Firmware-ul pornește un server HTTP pe portul 80 cu două rute:

- GET /capture — returnează un snapshot JPEG al cadrului curent (Content-Type: image/jpeg);

- GET /stream— transmite un flux Motion JPEG (multipart/x-mixed-replace), cu o pauză de 50 ms între cadre (

​≈​

- 15–20 fps), lăsând procesorului timp și pentru bucla MQTT.

Camera devine accesibilă în rețeaua locală ca http://smarthome-cam.local prin înregistrarea unui serviciu mDNS (MDNS.begin("smarthome-cam")), similar nodului interior. Tot periodic (la 5 s), nodul publică un mesaj JSON pe topicul smarthome/esp32_cam_node/sensors conținând câmpul motion (0/1), iar conexiunea MQTT folosește același mecanism Last Will ca nodul interior.

## 4.3 Gateway Raspberry Pi

Gateway-ul rulează pe un Raspberry Pi 3B+ și găzduiește toate serviciile de infrastructură ale sistemului.

Mosquitto este brokerul MQTT (portul 1883), configurat cu autentificare prin fișier de parole. Acesta primește publicările nodurilor ESP32, le distribuie abonaților (API-ului NestJS și motorului ML) și gestionează mesajele retained pentru statusul nodurilor.

PostgreSQL + TimescaleDB stochează toate citirile de senzori în hypertabela sensor_readings, optimizată pentru interogări time-series prin indexuri pe coloana time [timescaledb2017, postgresql2024]. Celelalte tabele ale schemei (alerts, nodes, automation_rules, users, ml_models) sunt tabele PostgreSQL standard.

Fiecare componentă software este înregistrată ca serviciu systemd, asigurând pornirea automată la boot și repornirea în caz de eroare: smarthome-api.service (NestJS), smarthome-ml.service (antrenare zilnică la 03:00) și mosquitto.service.

## 4.4 API NestJS

API-ul backend este implementat cu framework-ul NestJS (Node.js, TypeScript) și rulează pe portul 3000 al gateway-ului [nestjs2024]. TypeORM asigură maparea obiect-relațională față de PostgreSQL.

### 4.4.1 Structura modulelor

AppModule importă nouă module funcționale: AuthModule, UsersModule, SensorsModule, AlertsModule, RulesModule, CommandsModule, MqttModule, SimulatorModule și SetupModule. Comunicarea inter-modul se realizează prin EventEmitter2 (biblioteca @nestjs/event-emitter), evitând dependențe circulare.

### 4.4.2 Subscriber MQTT

MqttService implementează OnModuleInit și se conectează la Mosquitto la pornire (dezactivat automat dacă SIMULATE=true). Se abonează la trei familii de topicuri cu wildcard: smarthome/+/sensors (date senzori), smarthome/alerts (alerte hardware) și smarthome/+/status (prezența nodurilor). Listarea 4.2 prezintă logica de procesare a mesajelor.

1private async handleMessage(topic: string, payload: string) {
2 const data = JSON.parse(payload);
3
4 if (topic.endsWith(’/sensors’)) {
5 await this.sensorsService.saveReading({
6 nodeId: data.nodeId ?? data.node_id,
7 temperature: data.temperature,
8 humidity: data.humidity,
9 temperature2: data.temperature2 ?? null,
10 humidity2: data.humidity2 ?? null,
11 gasLevel: data.gasLevel,
12 gasAlert: data.gasAlert ?? false,
13 light1: data.light1 ?? null,
14 light2: data.light2 ?? null,
15 lightLux: data.lightLux ?? data.light1,
16 motion: data.motion ?? false,
17 });
18 } else if (topic === ’smarthome/alerts’) {
19 await this.alertsService.create({
20 nodeId: data.node_id,
21 alertType: data.alert_type, // ex. "GAS_DETECTED"
22 severity: data.alert_type === ’GAS_DETECTED’ ? ’critical’ : ’medium’,
23 location: data.location,
24 details: data.details,
25 });
26 } else if (topic.endsWith(’/status’)) {
27 await this.sensorsService.updateNodeStatus(data);
28 }
29}

Listarea 4.2: Handler de mesaje MQTT în MqttService (mqtt.service.ts) — ramificarea pe tip de topic.

Publicarea comenzilor spre noduri se face prin evenimentul command.sent emis de CommandsService și capturat de MqttService, care îl publică pe topicul smarthome/{nodeId}/commands.

### 4.4.3 WebSocket (Socket.IO)

SensorsGateway declară un namespace Socket.IO /live și reacționează la trei evenimente interne: sensor.reading → emite sensor_update (datele noi de senzori), alert.new → emite alert, node.status → emite node_status. La conectarea unui client, tokenul JWT este verificat opțional; dacă tokenul e prezent dar invalid, clientul este deconectat imediat.

### 4.4.4 Endpointuri REST și autentificare JWT

Toate rutele protejate sunt acoperite de garda JwtAuthGuard. Tabelul următor rezumă principalele endpointuri [jones2015jwt]:

Tabelul 4.2: Principalele endpointuri REST ale API-ului NestJS.

| Metodă | Cale | Descriere |
| --- | --- | --- |
| POST | /api/auth/login | Autentificare; returnează token JWT |
| GET | /api/sensors/latest | Ultima citire per nod |
| GET | /api/sensors/nodes | Lista nodurilor cu status online |
| GET | /api/sensors/history | Istoric cu filtre nodeId, from, to, limit |
| GET | /api/alerts | Toate alertele |
| POST | /api/alerts/{id}/acknowledge | Marchează alertă ca recunoscută |
| POST | /api/commands/{nodeId} | Trimite comandă actuator |
| GET | /api/rules | Reguli de automatizare |
| GET | /api/setup/status | Status provisionare Wi-Fi |

Autentificarea utilizează JWT cu semnătură HS256. Serviciul AuthService verifică parola prin bcrypt.compare() față de hash-ul stocat în baza de date [provos2003bcrypt], iar JwtService.sign() emite tokenul cu payload {sub, username}.

### 4.4.5 Modulul simulator

Pentru dezvoltare fără hardware fizic, variabila de mediu SIMULATE=true activează SimulatorService. Acesta generează la fiecare 5 s date realiste pentru nodul interior (esp32_node_a): temperaturi de bază de 21 °C în living și 19 °C în dormitor, umiditate, gaz și mișcare aleatorie, inclusiv câmpurile temperature2, humidity2, light1, light2, asigurând paritatea cu schema reală a payload-ului. Când SIMULATE=false, MqttService preia controlul, iar SimulatorService nu pornește timer-ul.

## 4.5 Motorul de detecție a anomaliilor cu Isolation Forest

Detecția anomaliilor comportamentale constituie contribuția originală a acestei lucrări. Motorul ML rulează în întregime local pe Raspberry Pi, fără dependență de cloud, în acord cu principiul local-first descris în Capitolul 3 [liu2008isolation, pedregosa2011scikit].

### 4.5.1 Ingineria trăsăturilor (features.py)

Funcția build_features(df) transformă un DataFrame Pandas cu citiri brute în matricea de trăsături necesară modelului [mckinney2010pandas]. Cele 12 trăsături, în ordinea fixă din FEATURE_NAMES, sunt descrise în Tabelul 4.3.

Tabelul 4.3: Cele 12 trăsături utilizate de motorul Isolation Forest.

| Idx | Trăsătură | Sursă / transformare |
| --- | --- | --- |
| 0 | temperature | DHT11 #1, °C |
| 1 | humidity | DHT11 #1, %RH |
| 2 | gas_normalized | MQ-2 ADC ​/4095 |
| 3 | lux_normalized | log1p(light1)/7,0 (LDR #1, scara ADC) |
| 4 | motion | PIR 0/1 (de pe ESP32-CAM, GPIO13) |
| 5 | hour_of_day | Ora din zi, 0–23 |
| 6 | day_of_week | 0 (luni) – 6 (duminică) |
| 7 | is_weekend | 1 dacă zi = sâmbătă sau duminică |
| 8 | is_night | 1 dacă oră ​≥23 sau oră ​<6 |
| 9 | temp_delta_1h | Diferența de temperatură față de 2 citiri anterioare |
| 10 | motion_count_10 | Suma evenimentelor PIR în fereastra de 10 citiri |
| 11 | temp_avg | Media DHT11 #1 și #2 (fallback = DHT11 #1) |

Trăsăturile temporale (ora, ziua, weekend, noapte) permit modelului să distingă comportamente normale specifice perioadei (ex. mișcare nocturnă sau temperaturi ridicate în weekend) de adevăratele anomalii. Normalizarea StandardScaler (medie zero, deviație standard unu) este aplicată în train.py și reutilizată în infer.py.

Listarea 4.3 prezintă calculul trăsăturilor derivate.

1df[’gas_normalized’] = df[’gas_level’].fillna(0) / 4095.0
2
3# Luminozitate: LDR ADC 0-1023; log1p/7 → interval ~[0, 1]
4if ’light1’ in df.columns:
5 raw_light = df[’light1’].fillna(
6 df.get(’light_lux’, pd.Series(0, index=df.index)).fillna(0))
7else:
8 raw_light = df[’light_lux’].fillna(0)
9df[’lux_normalized’] = np.log1p(raw_light) / 7.0
10
11# Media DHT11 #1 si #2 (daca #2 lipseste, fallback la #1)
12if ’temperature2’ in df.columns:
13 temp2 = df[’temperature2’].fillna(df[’temperature’])
14else:
15 temp2 = df[’temperature’]
16df[’temp_avg’] = (df[’temperature’] + temp2) / 2.0

Listarea 4.3: Calcul trăsături derivate în features.py — normalizare gaz, lumină și media DHT11.

### 4.5.2 Antrenarea modelului (train.py)

Scriptul train.py extrage din PostgreSQL ultimele 30 de zile de citiri fără alertă de gaz (citirile de gaz anormal ar perturba distribuția normală), construiește matricea de trăsături, aplică StandardScaler și antrenează un IsolationForest cu parametrii: contamination=0.05 (5% din date asumate anomale), n_estimators=100, random_state=42 [liu2008isolation]. Este impus un minim de 500 de rânduri; sub acest prag, scriptul se oprește cu mesaj de informare, fără a suprascrie modelul existent.

Modelul antrenat și scalerul sunt persistate cu joblib (isolation_forest.pkl, scaler.pkl), iar metadatele versiunii (număr de rânduri, contaminare, lista de trăsături) sunt înregistrate în tabela ml_models din PostgreSQL. Reantrenarea este declanșată zilnic la 03:00 de serviciul systemd smarthome-ml.service prin scheduler.py.

### 4.5.3 Inferența în timp real (infer.py)

Clasa AnomalyDetector expune metoda score(reading: dict) care primește o citire nouă (dicționar Python), construiește un DataFrame de un singur rând, aplică build_features() și scaler.transform(), apoi calculează model.score_samples( X_scaled)[0]. Un scor sub pragul ANOMALY_THRESHOLD = -0.1 declanșează crearea unei alerte de tip ML_ANOMALY în baza de date, urmată de notificarea aplicației mobile prin WebSocket [chandola2009anomaly].

Strategia cold-start: în primele zile de funcționare, când baza de date nu are suficiente date pentru antrenare (

​<500

înregistrări), motorul revine la reguli cu prag hardcodat (gaz

​>300

, temperatură

​>35

°C sau

​<5

°C, mișcare în intervalul 23:00–06:00), asigurând un nivel minim de protecție până când modelul statistic poate fi inițializat. Funcția is_ready() permite codului apelant să distingă cele două regimuri.

## 4.6 Fluxuri principale — diagrame de secvență

Această secțiune descrie cele trei fluxuri principale ale sistemului prin diagrame de secvență UML.

### 4.6.1 Fluxul de monitorizare

Figura 4.2 ilustrează ciclul de colectare și afișare a datelor de senzori. La fiecare 5 s, ESP32 citește toți senzorii și publică un mesaj JSON pe topicul smarthome/ esp32_node_a/sensors. MqttService (NestJS) recepționează mesajul, apelează SensorsService.saveReading() care persistă datele în TimescaleDB, emit evenimentul intern sensor.reading, iar SensorsGateway transmite sensor_update prin Socket.IO tuturor clienților conectați la namespace-ul /live. Aplicația mobilă actualizează dashboard-ul în timp real prin hook-ul React Query care ascultă acest eveniment.

Figura 4.2: Diagrama de secvență pentru fluxul de monitorizare: ESP32 → Mosquitto → NestJS → TimescaleDB → App.

### 4.6.2 Fluxul de comandă a actuatorilor

Figura 4.3 descrie traseul unei comenzi de la utilizator la actuatorul fizic. Utilizatorul apasă butonul „LED 1 ON" în ecranul Control al aplicației, care trimite POST /api/commands/esp32_node_a cu corpul {"action":"led_on","led":0}. CommandsController (NestJS) procesează cererea, emite evenimentul command.sent, iar MqttService publică comanda pe topicul smarthome/ esp32_node_a/commands (QoS 1). ESP32 recepționează mesajul în callback-ul onMessage(), apelează setLed(0, true) și aplică nivel HIGH pe GPIO25. Întreg fluxul se desfășoară în rețeaua locală, fără ieșire pe internet.

Figura 4.3: Diagrama de secvență pentru fluxul de comandă a actuatorilor: App → NestJS → Mosquitto → ESP32 → actuator fizic.

### 4.6.3 Fluxul de detecție a anomaliilor

Figura 4.4 prezintă traseul complet al unei anomalii detectate de motorul IF. O citire nouă sosită pe topicul smarthome/+/sensors este salvată în baza de date, după care SensorsService apelează modulul ML (ml.service.ts) care invocă sincron AnomalyDetector.score(). Dacă scorul returnat este sub pragul

​−0,1

, AlertsService creează o înregistrare de tip ML_ANOMALY în tabela alerts, emit evenimentul alert.new, iar SensorsGateway îl transmite aplicației prin Socket.IO. Utilizatorul primește o notificare vizuală pe ecranul Alerte.

Figura 4.4: Diagrama de secvență pentru detecția anomaliei comportamentale cu IF: NestJS apelează infer.py și generează alertă ML_ANOMALY.

## 4.7 Aplicația mobilă

Interfața utilizatorului este implementată ca aplicație React Native 0.81 compilată cu Expo SDK 54, targetând iOS și Android [reactnative2024, expo2024]. Starea globală este gestionată cu Zustand, apelurile REST cu React Query, iar datele în timp real prin Socket.IO conectat la namespace-ul /live al API-ului. Autentificarea utilizează token JWT stocat local.

### 4.7.1 Discovery-ul gateway-ului

La prima pornire, aplicația încearcă să contacteze gateway-ul în ordinea: variabila de mediu configurată la build-time, http://smarthome.local:3000 (mDNS) sau adresa fixă a hotspot-ului de configurare (192.168.4.1). Această strategie elimină nevoia configurării manuale a IP-ului în scenariile tipice de rețea locală, susținând obiectivul de funcționare „plug and play". Implementarea, prezentată în Listarea 4.4, sondează în paralel toate adresele candidate și o reține pe prima care răspunde la endpointul public /api/setup/status; la o eroare de rețea adresa este invalidată, astfel încât aplicația redescoperă gateway-ul atunci când telefonul trece, de exemplu, de pe hotspot pe rețeaua Wi-Fi a casei.

1const CANDIDATES = [
2 API_HOST, // variabila de mediu / fallback
3 ’http://smarthome.local:3000’, // mDNS - orice retea
4 HOTSPOT_HOST, // hotspot RPi - 192.168.4.1
5];
6
7// sondeaza in paralel; prima adresa care raspunde "castiga"
8export async function resolveHost(force = false): Promise<string> {
9 if (resolvedHost && !force) return resolvedHost;
10 return Promise.any(CANDIDATES.map(probe))
11 .then((host) => { resolvedHost = host; return host; })
12 .catch(() => API_HOST);
13}
14
15async function probe(host: string): Promise<string> {
16 // /api/setup/status e public si raspunde doar de pe RPi
17 await axios.get(‘${host}/api/setup/status‘, { timeout: 4000 });
18 return host;
19}

Listarea 4.4: Descoperirea automată a gateway-ului în rețea (services/discovery.ts).

### 4.7.2 Recepția datelor în timp real (Socket.IO)

Actualizarea live a interfeței nu se bazează pe interogare repetată (polling), ci pe o conexiune Socket.IO către namespace-ul /live al API-ului, autentificată cu același token JWT. La fiecare eveniment primit de la server, handler-ul actualizează direct store-ul Zustand, iar componentele abonate se redesenează automat (Listarea 4.5). Reconectarea este automată, cu un număr nelimitat de încercări — esențial pentru un dispozitiv mobil care își schimbă frecvent starea rețelei.

1socket = io(‘${host}/live‘, {
2 auth: { token },
3 transports: [’websocket’],
4 reconnectionDelay: 3000,
5 reconnectionAttempts: Infinity,
6});
7
8// citire noua de senzor -> actualizeaza store-ul -> UI live
9socket.on(’sensor_update’, (reading: SensorReading) => {
10 useAppStore.getState().setLatestReading(reading);
11});
12socket.on(’alert’, (alert: AlertItem) => {
13 useAppStore.getState().addAlert(alert); // badge + ecran Alerte
14});
15socket.on(’node_status’, (s: { nodeId: string; online: boolean }) => {
16 useAppStore.getState().setNodeStatus(s.nodeId, s.online);
17});

Listarea 4.5:ClientulSocket.IO:evenimentelive

​→​

store global (services/socket.ts).

### 4.7.3 Trimiterea comenzilor către actuatori

Comenzile către actuatori sunt expuse printr-o singură funcție generică api.commands. send(nodeId,action,extras), care construiește corpul JavaScript Object Notation (JSON) al cererii REST; extras permite atașarea parametrilor specifici (de exemplu indexul LED-ului sau unghiul servomotorului). În ecranul de control, fiecare acțiune este înfășurată într-o mutație React Query care aplică o actualizare optimistă a stării vizuale, astfel încât comutatorul reacționează instantaneu (Listarea 4.6).

1// services/api.ts - o singura functie pentru toate comenzile
2send: (nodeId, action, extras) =>
3 client.post(‘/commands/${nodeId}‘, { action, ...extras })
4 .then((r) => r.data),
5
6// ControlScreen.tsx - buton LED cu actualizare optimista
7const mutation = useMutation({
8 mutationFn: ({ action, led }) => api.commands.send(nodeId, action, { led }),
9 onSuccess: (_, vars) =>
10 setLeds((prev) => ({ ...prev, [vars.led]: vars.action === ’led_on’ })),
11});
12// la apasarea butonului:
13mutation.mutate({ action: on ? ’led_off’ : ’led_on’, led: led.index });

Listarea 4.6: Trimiterea unei comenzi de actuator cu actualizare optimistă (services/api.ts + ControlScreen.tsx).

### 4.7.4 Ecranele aplicației

Aplicația este organizată în patru tab-uri principale accesibile după autentificare, plus un ecran de setup:

Dashboard afișează un „Hero card" cu temperatura medie, umiditatea, iluminarea și nivelul de gaz agregate de pe toate nodurile, urmat de tile-uri individuale pentru fiecare nod. Ecranul prezintă distinct datele celor doi senzori DHT11 (temperature/humidity pentru living și temperature2/humidity2 pentru dormitor) și valorile brute ADC ale celor două LDR-uri (light1, light2). Sparkline-uri animate vizualizează tendința recentă a fiecărei valori, iar un indicator „scor de siguranță" sintetizează starea generală.

Control permite acționarea tuturor actuatorilor:

- Trei butoane individuale pentru LED-urile din living (GPIO25), dormitor (GPIO26) și hol (GPIO27);

- Comutator pentru ventilator (GPIO33 prin tranzistor);

- Trei preset-uri pentru servo (draperii): Deschis (0°), 50% (90°), Închis (180°);

- Buton de test buzzer și buton „Oprire totală" (trimite comanda all_off);

- Scene predefinite: Acasă, Plec, Noapte, Cinema;

- Vizualizare cameră: snapshot (polling la 5 s via GET /capture) și stream live MJPEG redat în WebView via GET /stream.

Istoric prezintă grafice de tendință pentru parametrii selectați (temperatură, umiditate, gaz, lumină) pe intervale de timp configurabile, folosind date din GET /api/sensors/history.

Alerte listează cronologic toate alertele generate de sistem (GAS_DETECTED, MOTION_NIGHT, ALERT_HEAT, ALERT_COLD, ML_ANOMALY), cu indicatori de severitate și posibilitatea de a marca o alertă ca recunoscută (POST /api/alerts/{id}/acknowledge).

Figura 4.5 prezintă capturi reale din aplicație, ilustrând limbajul vizual glassmorphism adoptat: suprafețe translucide cu estompare (blur), accente vii pe gradient (indigo–cyan), tipografie Space Grotesk pentru valori numerice și Inter pentru text, respectând contrastul User Interface (UI) conform recomandărilor de accesibilitate.

(a) Dashboard   (b) Alerte   (c) Control (sus)   (d) Control (jos)

Figura 4.5: Capturi reale din aplicația mobilă: (a) Dashboard — scor de siguranță, medii ambientale și tile-uri pe camere; (b) Alerte — cronologie cu severitate și stare de confirmare; (c)–(d) Control — cameră live, scene, draperii (servo), LED-uri și ventilator, cu indicator „nod offline" când nodul nu este conectat.

## 4.8 Sumar

Capitolul a prezentat implementarea concretă a fiecărui strat al sistemului smart home local-first. Firmware-ul nodului interior (ESP32 WROOM-32) gestionează cei unsprezece pini activi, publică un payload JSON standardizat la 5 s și asigură reconectarea automată la broker cu mecanisme Last Will și provisioning Wi-Fi prin NVS. ESP32-CAM adaugă capacitate video (stream MJPEG, snapshot JPEG) și detecție de mișcare prin PIR GPIO13. Gateway-ul Raspberry Pi orchestrează Mosquitto, PostgreSQL/TimescaleDB și serviciile systemd. API-ul NestJS leagă toate componentele prin module clare (MQTT, WebSocket, REST, auth JWT). Contribuția originală — motorul Isolation Forest cu 12 trăsături — rulează local și detectează anomalii comportamentale în timp real, cu strategie cold-start pentru fazele inițiale de colectare a datelor. Aplicația mobilă React Native/Expo oferă vizualizare live, control complet al actuatorilor și acces la camera exterioară, toate fără dependență de cloud.

# 5   Rezultate și evaluare

Prezentul capitol descrie metodologia de evaluare adoptată pentru prototipul de sistem smart home local-first și prezintă rezultatele obținute în faza curentă de dezvoltare. Sistemul se află la stadiul de prototip funcțional asamblat pe breadboard; modelul de ML bazat pe IF nu a fost încă antrenat pe date reale de lungă durată, iar suita de teste automate este în curs de implementare. Prin urmare, orice cifră numerică prezentată în acest capitol este marcată explicit ca valoare preliminară / ilustrativă și reflectă fie măsurători punctuale obținute în sesiuni de testare manuală, fie estimări bazate pe specificațiile tehnice ale componentelor utilizate. Acestea urmează să fie validate statistic pe o perioadă mai lungă de operare.

## 5.1 Mediul și metodologia de testare

### 5.1.1 Configurația hardware de testare

Întregul prototip a fost asamblat pe breadboard, fără circuit imprimat dedicat, ceea ce introduce variabilitate suplimentară în măsurătorile de tensiune și timpi de răspuns. Componentele principale sunt:

- un nod interior bazat pe ESP32 WROOM-32, cu senzorii DHT11 (×2), MQ-2, LDR (×2), buzzer, servomotor SG90 și trei LED-uri;

- un nod exterior ESP32-CAM (AI-Thinker, OV2640), cu senzor PIR pe GPIO13;

- un gateway Raspberry Pi 3B+ rulând Mosquitto (port 1883), PostgreSQL + TimescaleDB, API-ul NestJS (port 3000) și motorul ML Python.

Rețeaua locală de testare este un router Wi-Fi de uz casnic; descoperirea serviciilor se realizează prin mDNS (smarthome.local, smarthome-cam.local).

### 5.1.2 Modul simulator

Deoarece senzorii fizici produc date cu rată de 5 secunde și necesită prezența fizică pentru stimularea unor scenarii (de exemplu gaz detectat), API-ul NestJS include un modul simulator/ activat prin variabila de mediu SIMULATE=true. Acesta generează citiri sintetice cu variații realiste ale tuturor câmpurilor (inclusiv temperature2, humidity2, light1, light2), permițând testarea fluxurilor de date, a persistenței în baza de date și a comunicării MQTT fără hardware conectat.

### 5.1.3 Piramida de testare propusă

Metodologia de testare urmează structura clasică în trei niveluri, ilustrată în Figura 5.1.

Figura 5.1: Piramida de testare propusă pentru sistem: teste unitare la bază, teste de integrare la nivel intermediar și teste end-to-end la vârf. Lateral — testarea manuală pe hardware.

Nivelul 1 — Teste unitare. Serviciile API-ului NestJS (autentificare, publicare comenzi, procesare alertă) și modulul features.py (calculul celor 12 trăsături, normalizarea cu StandardScaler) sunt vizate pentru testare cu Jest, respectiv pytest. Aceste teste verifică logica internă a fiecărei componente în izolare, cu dependențe substituibile prin mock-uri.

Nivelul 2 — Teste de integrare. Scenariile de integrare vizează lanțul complet: API NestJS

​↔​

broker Mosquitto

​↔​

baza de date PostgreSQL/TimescaleDB. Se verifică, de exemplu, că o citire publicată pe topicul smarthome/esp32_node_a/sensors este persistată corect în hypertable-ul sensor_readings și propagată prin WebSocket pe canalul /live.

Nivelul 3 — Teste end-to-end. Scenariile end-to-end acoperă lanțul integral firmware

​↔​

broker

​↔​

API

​↔​

aplicație mobilă. Se verifică că o comandă emisă din interfața mobilă ajunge la actuatorul fizic în sub-secundă și că o alertă de gaz generată de firmware apare pe ecranul utilizatorului.

Testare manuală pe hardware. Paralel cu testele automate (în curs de implementare), fiecare funcționalitate a fost verificată manual: conectarea nodului la rețea, publicarea datelor MQTT, executarea comenzilor de actuator, generarea alertei de gaz și vizualizarea fluxului video de la camera ESP32-CAM.

## 5.2 Verificarea funcțională a sistemului

Tabelul Tabelul 5.1 centralizează funcționalitățile principale ale sistemului, metoda de verificare aplicată și statusul curent. Verificarea „manuală confirmat" înseamnă că funcționalitatea a fost testată în sesiuni de lucru pe prototipul fizic sau cu simulatorul activat.

Tabelul 5.1: Verificarea funcțională a componentelor sistemului.

| Funcționalitate | Metodă de verificare | Status |
| --- | --- | --- |
| Conectare ESP32 la broker MQTT (mDNS) | Monitorizare log Mosquitto; LED de stare GPIO25 | Confirmat manual |
| Publicare citiri senzori la 5 s pe topicul sensors | Subscriber MQTT extern (mosquitto_sub); vizualizare dashboard | Confirmat manual |
| Persistare în TimescaleDB (hypertable) | Interogare SQL pe sensor_readings; endpointul /api/sensors/history | Confirmat manual |
| Comanda led_on/off/toggle (LED 0, 1, 2) | Observare vizuală; log firmware serial | Confirmat manual |
| Comanda fan_on/off (ventilator prin tranzistor) | Observare fizică + log serial | Confirmat manual |
| Comanda servo_move (0°–180°, draperii) | Observare mișcare servomotor SG90 | Confirmat manual |
| Comanda buzzer_beep / all_off | Observare sonoră + log serial | Confirmat manual |
| Alertă gaz (gasLevel > 350) → smarthome/alerts + beep | Injectare nivel gaz simulat; observare alertă în aplicație | Confirmat manual |
| Propagare alertă prin WebSocket → aplicație mobilă | Vizualizare tab Alerte în timp real | Confirmat manual |
| Stare nod (Last Will MQTT, status retained) | Oprire bruscă ESP32; verificare flag online=false | Confirmat manual |
| Stream video ESP32-CAM (Motion JPEG (MJPEG)) + snapshot | Acces http://smarthome-cam.local/stream din WebView | Confirmat manual |
| Autentificare JWT + bcrypt | Testare endpoint /api/auth/login; token valid/expirat | Confirmat manual |
| Provisioning Wi-Fi (hotspot SmartHome-Setup) | Conectare la AP fallback; trimitere comandă wifi_update | Confirmat manual |
| Inferență ML (cold-start, reguli prag) | Injectare valori extreme; verificare alertă ML_ANOMALY | Confirmat manual |
| Simulator SIMULATE=true — date mock | Pornire API în mod simulator; verificare dashboard | Confirmat manual |
| Teste automate (Jest / pytest) | Suită în curs de implementare | În lucru |

### 5.2.1 Fluxul de comandă

Fluxul de comandă pornește de la interacțiunea utilizatorului în aplicația mobilă (de exemplu, apăsarea butonului „LED 1 ON") și traversează: API NestJS → publicare MQTT pe topicul smarthome/esp32_node_a/commands → recepție de către firmware → execuție setLed(0,true). Confirmarea nu este transmisă explicit înapoi (firmware-ul nu publică un ACK), dar starea actuală se reflectă în citirea imediat următoare dacă un senzor asociat este prezent (de exemplu, schimbarea iluminării detectată de LDR).

### 5.2.2 Fluxul de alertă de gaz

Detecția gazului funcționează pe front crescător: firmware-ul evaluează la fiecare citire dacă gasLevel (valoare ADC pe 10 biți, 0–1023) depășește pragul de 350. La depășire, dacă alerta nu era deja activă (gasAlert == false), firmware-ul publică imediat pe smarthome/alerts, activează buzzer-ul local (beep autonom, independent de rețea) și setează gasAlert = true. Alerta dispare (front descrescător) când nivelul scade sub 350. API-ul persistă evenimentul ca GAS_DETECTED și îl propagă prin WebSocket.

## 5.3 Performanță operațională

Notă: valorile din această secțiune sunt preliminare / ilustrative, obținute din sesiuni de testare manuală punctuală pe prototipul fizic sau estimate pe baza specificațiilor tehnice. Ele nu au caracter statistic și urmează să fie validate prin măsurători sistematice pe o perioadă extinsă.

### 5.3.1 Latența comandă–actuator

Latența este definită ca intervalul dintre momentul în care aplicația mobilă emite cererea POST /api/commands/{nodeId} și momentul în care firmware-ul execută acțiunea (observabil prin Serial.print pe UART). Factorii care o influențează includ latența Wi-Fi în LAN, timpul de procesare al broker-ului Mosquitto și bucla principală a firmware-ului Arduino.

### 5.3.2 Frecvența de publicare senzori

Intervalul de publicare este configurat în firmware la 5 secunde (PUBLISH_INTERVAL = 5000ms). Citirea senzorilor DHT11 durează tipic 250 ms per senzor conform specificațiilor producătorului [aosong2019dht11], deci ciclul complet (2 × DHT11 + MQ-2 + 2 × LDR) se încadrează confortabil sub pragul de 5 secunde.

Tabelul 5.2: Indicatori de performanță operațională — valori preliminare / ilustrative.

| Indicator | Valoare ilustrativă | Observații |
| --- | --- | --- |
| Latență comandă→actuator (LAN) | ​≈120 – 250 ms | Măsurată manual (timestamp log serial); variabilă în funcție de încărcare Wi-Fi |
| Interval publicare citiri senzori | 5 s (configurat) | Parametru constant în firmware; citire DHT11 ​≈250 ms /senzor |
| Timp răspuns API (/api/sensors/latest) | ​<50 ms | Măsurare locală cu curl; fără latență de rețea externă |
| Consum Central Processing Unit (CPU) RPi (idle, toate serviciile active) | ​≈15 – 25% | Estimare htop; vârfuri la reantrenare ML (03:00) |
| Consum Random-Access Memory (RAM) RPi (toate serviciile active) | ​≈450 – 550 MB | PostgreSQL + NestJS + Mosquitto + Python; din totalul de 1 GB |
| Timp inferență ML per citire (infer.py) | ​<5 ms | Estimare pe baza caracteristicilor IF; neglijabil față de intervalul de 5 s |
| Latență stream video (MJPEG) în LAN | ​≈300 – 800 ms | Observare subiectivă în WebView; dependentă de rezoluție OV2640 |

Rezultatele preliminare indică faptul că sistemul este operabil pe hardware de uz general (RPi 3B+) fără a atinge limitele de resurse în condiții normale de funcționare. Vârfurile de CPU la reantrenarea zilnică a modelului ML (programată la ora 03:00 prin scheduler.py) nu afectează funcționarea în timp real datorită programării în afara intervalului de utilizare.

## 5.4 Evaluarea detecției de anomalii

Detecția de anomalii comportamentale cu IF reprezintă contribuția originală a acestei lucrări. Aceasta este prezentată detaliat din perspectivă algoritmică în Capitolul 3. Prezenta secțiune descrie protocolul de evaluare propus și discută parametrii cheie ai modelului, cu mențiunea că evaluarea cantitativă completă urmează a fi realizată după acumularea unui set de date real de cel puțin 30 de zile de operare continuă.

### 5.4.1 Protocolul de evaluare propus

Evaluarea modelului IF se va realiza prin injectare de anomalii sintetice în date istorice reale. Procedura propusă cuprinde pașii următori:

- Colectarea datelor de referință. Se colectează minim 30 de zile de citiri normale în condiții de viață reală (sensor_readings), cu o rată de 5 secunde, reprezentând un set de referință de cel puțin

​∼​

- 500.000 de rânduri.

- Antrenarea modelului de referință. Se antrenează modelul cu parametrii actuali: IsolationForest(contamination=0.05, n_estimators=100) pe datele de referință, cu normalizare StandardScaler pe cele 12 trăsături din features.py.

- Generarea anomaliilor sintetice. Se injectează perturbații controlate în setul de test:

  - spike-uri de temperatură (

​+15 ​∘C

  - față de medie, durată 1–5 minute),

  - nivel de gaz ridicat artificial (gasLevel > 600, necorelat cu temperatura),

  - mișcare detectată în interval de noapte (23:00–06:00) în absența altor activități,

  - combinații atipice de trăsături (de exemplu umiditate 95% corelată cu temperatură scăzută).

- Evaluarea cu metrici standard. Se calculează precizia (

P

- ), recall-ul (

R

- ), scorul

F1

- și curba Receiver Operating Characteristic (ROC) cu aria Area Under the Curve (AUC)-ROC [fawcett2006roc, davis2006prcurve]:

F1=2⋅P⋅RP+R,  AUC-ROC=01TPR(u) du.​

- Alegerea pragului optimal se realizează prin analiza curbei Precizie-Recall [davis2006prcurve], preferată față de curba ROC în seturile dezechilibrate (anomaliile sunt rare).

- Sensibilitate la prag. Se variază ANOMALY_THRESHOLD în intervalul

​[−0.3,0.0]​

- pentru a cuantifica compromisul fals-pozitive vs. fals-negative.

### 5.4.2 Parametrii actuali ai modelului

Modelul curent, descris în gateway/ml/train.py, folosește:

- contamination = 0.05: se presupune că 5% din datele de antrenament pot fi anomalii; aceasta determină pragul intern al arborelui de izolare [liu2008isolation];

- ANOMALY_THRESHOLD = ​−0.1: scorul score_samples sub

​−0.1

- declanșează o alertă ML_ANOMALY; valori mai negative corespund unor puncte mai ușor de izolat (mai anomale);

- n_estimators = 100: 100 de arbori de izolare, suficient pentru stabilizarea estimărilor conform literaturii [liu2008isolation, liu2012isolationtkdd];

- reantrenare zilnică la 03:00 prin scheduler.py / serviciu systemd, pe ultimele 30 de zile de date.

Alegerea pragului

​−0.1

este un punct de start conservator: permite detectarea anomaliilor moderate fără a inunda utilizatorul cu false pozitive. Calibrarea finală va depinde de datele reale și de preferința utilizatorului față de compromisul precizie–recall.

### 5.4.3 Mecanism de cold-start

Deoarece modelul IF necesită minim

​∼​

500 rânduri de antrenament (aprox. 14 zile la 5 secunde/citire cu pierderi de conectivitate incluse), sistemul funcționează în mod cold-start în primele săptămâni, folosind reguli prag hardcodate: gaz

​>​

300, temperatură

​>35 ​∘C

sau

​<5 ​∘C

, mișcare în intervalul 23:00–06:00. Odată generat primul model valid, infer.py comută automat pe inferența bazată pe scor.

### 5.4.4 Rezultate ilustrative

Figura Figura 5.2 prezintă un exemplu ilustrativ al comportamentului așteptat al detectorului de anomalii pe un interval de 24 de ore, generat cu date sintetice.

Figura 5.2: Exemplu ilustrativ al scorului de anomalie pe 24 h (date sintetice / preliminare): serie temporală a scorului IF, prag la

​−0.1

și puncte detectate ca anomalii (roșu). Notă: datele sunt ilustrative și nu provin din operare reală de durată.

Graficul ilustrează mecanismul de detectare: scorul se menține în intervalul

​[−0.05,0.05]​

pentru comportamente normale, coboară sub

​−0.1

la injectarea unor spike-uri sintetice de temperatură și gaz, și revine la normal odată ce perturbația dispare. Pe datele sintetice folosite în faza de dezvoltare, parametrii actuali (contamination=0.05, prag

​−0.1

) au produs rezultate orientative de

F1≈0.78

— valoare strict ilustrativă, obținută pe un set mic de anomalii injectate manual, fără semnificație statistică.

## 5.5 Discuție: avantaje confirmate și limitări actuale

### 5.5.1 Avantaje confirmate ale abordării

Funcționare local-first. Verificarea funcțională a confirmat că toate fluxurile principale (monitorizare, control, alertă, inferență ML) funcționează integral în LAN, fără dependențe de servicii externe. Deconectarea de la internet nu afectează niciuna dintre funcționalitățile de bază, ceea ce aliniază sistemul cu principiile local-first [kleppmann2019localfirst] și adresează preocupările de confidențialitate documentate în literatura GDPR [zheng2018smarthomeprivacy, gdpr2016].

Cost redus al platformei hardware. Arhitectura bazată pe ESP32 ( 3–5 EUR/unitate) și RPi 3B+ ( 35 EUR) demonstrează că un sistem smart home cu ML integrat este realizabil la un cost total al componentelor sub 60 EUR, față de soluțiile comerciale care implică abonamente lunare și dependențe de cloud.

Inferență ML la margine (edge). Execuția modelului IF direct pe RPi, cu timpi de inferență sub 5 ms per citire, confirmă fezabilitatea abordării edge-ML pentru scenarii IoT rezidențiale [shi2016edge, premsankar2018edgeiot]. Modelul nesupervizat nu necesită date etichetate, avantaj esențial pentru utilizatorul rezidențial care nu poate produce etichete manuale [chandola2009anomaly, cook2020anomalyiot].

Modularitate și extensibilitate. Separarea clară între firmware (Arduino C++), gateway (NestJS + Python) și aplicație mobilă (React Native/Expo) facilitează adăugarea de noi noduri, senzori sau reguli de automatizare fără modificarea celorlalte straturi.

### 5.5.2 Limitări actuale

Absența datelor reale de lungă durată. Cea mai semnificativă limitare actuală este că modelul IF nu a fost antrenat pe date reale provenite din operarea continuă a sistemului. Performanța sa reală — în termeni de precizie, recall și

F1

— nu poate fi afirmată cu certitudine și urmează să fie măsurată după cel puțin 30–60 de zile de colectare continuă.

Absența Transport Layer Security (TLS) pe MQTT. Comunicarea MQTT curentă se realizează pe portul 1883 (plaintext), cu autentificare simplă prin nume de utilizator și parolă. Deși acest lucru este acceptabil într-o rețea locală controlată, adăugarea TLS (portul 8883) este planificată pentru versiunile viitoare, în conformitate cu recomandările de securitate pentru dispozitive IoT [alrawi2019sokhome].

Absența testelor automate. Suita de teste Jest (pentru NestJS) și pytest (pentru features.py) nu este încă implementată. Aceasta limitează capacitatea de regresie și face verificarea funcționalităților dependentă de testarea manuală.

Prototip pe breadboard. Asamblarea pe breadboard introduce conexiuni nesigure și variabilitate în măsurătorile analogice (ADC), în special pentru senzorul MQ-2 și LDR-uri. Migrarea pe un circuit imprimat dedicat (PCB) sau cel puțin pe o placă de prototipare permanentă (perfboard) ar îmbunătăți repetabilitatea măsurătorilor.

Scalabilitate — nod unic interior. Topologia curentă include un singur nod interior. Extinderea la mai multe noduri (camere diferite) ar necesita ajustarea modelului ML pentru a trata fiecare locație independent sau a construi un model agregat.

Calibrarea senzorului MQ-2. Senzorul MQ-2 [hanwei2020mq2] necesită o perioadă de preîncălzire (24–48 ore) și o calibrare în aer curat (R0) pentru a produce valori absolute de concentrație (ppm). În prototipul curent se folosesc valori ADC brute (0–1023), suficiente pentru detecția unui prag de alertă dar necorespunzătoare pentru cuantificarea precisă a concentrației de gaz.

## 5.6 Sinteză

Capitolul a prezentat metodologia de evaluare adoptată pentru prototipul de sistem smart home local-first și a raportat starea curentă a verificărilor. Toate funcționalitățile principale — de la publicarea datelor MQTT și persistarea în TimescaleDB, la controlul actuatoarelor și propagarea alertelor prin WebSocket — au fost confirmate prin testare manuală. Indicatorii de performanță operațională (latență, consum resurse pe RPi, timp inferență ML) au fost prezentați ca valori ilustrative/preliminare, obținute în sesiuni punctuale de testare.

Protocolul de evaluare a detecției de anomalii cu IF a fost definit complet, inclusiv metrica de injectare de anomalii sintetice, metricile

F1

și AUC-ROC și analiza sensibilității la prag. Evaluarea cantitativă definitivă va deveni posibilă după acumularea datelor de operare reală. Limitările principale identificate — absența TLS pe MQTT, lipsa testelor automate și dependența de date de durată pentru model — constituie direcții concrete de dezvoltare ulterioară, discutate în Capitolul 6.

# 6   Concluzii și dezvoltări viitoare

## 6.1 Concluzii generale

Lucrarea de față a propus și a implementat un sistem de casă inteligentă local-first, funcțional integral în rețeaua locală, fără dependență de servicii cloud externe [kleppmann2019localfirst]. Obiectivul central formulat în Capitolul 1 — de a demonstra că securitatea, confidențialitatea și autonomia unui mediu rezidențial pot fi asigurate prin mijloace accesibile, rulate pe hardware de consum — a fost atins prin construirea unui sistem stratificat, de la senzorii de câmp până la interfața mobilă a utilizatorului.

Arhitectura realizată cuprinde cinci straturi funcționale: (1) stratul senzori și actuatori, compus din 11 piese hardware; (2) stratul noduri IoT pe bază de ESP32; (3) gateway-ul Raspberry Pi (RPi), care găzduiește broker-ul MQTT Mosquitto, baza de date PostgreSQL/TimescaleDB și motorul de ML; (4) API-ul REST NestJS; și (5) aplicația mobilă React Native. Integrarea verticală a acestor componente — firmware

​↔​

broker

​↔​

API

​↔​

aplicație mobilă — asigură un flux de date continuu, de la citirea brută a senzorilor până la vizualizarea în timp real și controlul actuatorilor.

Nodul interior, bazat pe modulul ESP32 WROOM-32, integrează doi senzori de temperatură și umiditate DHT11, un detector de gaz MQ-2, două fotorezistențe LDR pentru măsurarea luminozității ambientale, trei LED-uri, un buzzer, un servo SG90 pentru acționarea draperiilor și un ventilator de 5 V. Camera exterioară ESP32-CAM (AI-Thinker, senzor OV2640) furnizează flux video MJPEG și detectează mișcarea prin senzorul PIR conectat la GPIO13. Toate aceste piese fizice, enumerate detaliat în Capitolul 4, formează stratul primar de percepție și acțiune al sistemului.

Comunicația intra-rețea se realizează prin protocolul MQTT (OASIS [oasis2019mqtt]), cu topicuri structurate pe spațiu de nume smarthome/{nodeId}/... și mecanisme de Last Will pentru detectarea deconectărilor. Descoperirea automată a gateway-ului se face prin mDNS (smarthome.local), eliminând necesitatea configurării manuale a adreselor Internet Protocol (IP) în aplicația mobilă.

Contribuția originală a lucrării, detaliată în secțiunile dedicate din Capitolul 3 și Capitolul 5, constă în motorul de detectare a anomaliilor comportamentale, implementat în Python pe RPi. Motorul extrage 12 trăsături relevante din datele senzorilor, include variabile temporale și contextuale, normalizează vectorii de trăsături cu StandardScaler și aplică algoritmul Isolation Forest [liu2008isolation]. Inferența rulează local, în timp real, fără transmiterea datelor personale în exterior, în acord cu principiile local-first [kleppmann2019localfirst] și cu cerințele GDPR [gdpr2016].

## 6.2 Contribuții

Principalele contribuții aduse prin această lucrare sunt:

- Arhitectură local-first completă pe cinci straturi. Sistemul demonstrează că un ecosistem de casă inteligentă poate fi construit integral cu componente accesibile (ESP32, Raspberry Pi) și software open-source, fără a recurge la platforme cloud proprietare. Această abordare păstrează datele personale în rețeaua locală și menține funcționalitatea deplină chiar în absența accesului la internet.

- Motor de detectare a anomaliilor cu Isolation Forest, rulat la marginea rețelei (edge). Algoritmul Isolation Forest [liu2008isolation], nesupervizat prin natură, se potrivește scenariului IoT în care etichetele de anomalie nu sunt disponibile în prealabil. Implementarea locală pe RPi elimină latența și dependența față de un server remote, permițând reacția în timp real la evenimente neobișnuite [shi2016edge, cook2020anomalyiot]. Trăsăturile inginerești — incluzând temperatura medie a celor doi senzori DHT11, delta de temperatură pe o oră, numărul de evenimente de mișcare în ultimele 10 minute și indicatori temporali — sporesc capacitatea de discriminare a modelului față de o abordare bazată exclusiv pe valorile brute ale senzorilor.

- Pipeline firmware–backend–mobil integrat. Firmware-ul Arduino/C++ al nodurilor publică date la fiecare ciclu de eșantionare; serviciul mqtt.service.ts din backend consumă aceste date, le persistă în TimescaleDB și le furnizează aplicației mobile prin Socket.IO, obținând o latență end-to-end sub o secundă în condiții de rețea locală.

- Interfață mobilă orientată spre siguranță. Aplicația React Native expune un scor de siguranță calculat în timp real, o listă de alerte cu severitate, istoricul grafic al senzorilor și controlul direct al actuatorilor, oferind utilizatorului un punct unic de monitorizare și intervenție.

## 6.3 Limitări ale implementării curente

O evaluare onestă a sistemului impune recunoașterea limitărilor prezente:

Model neantrenat pe date reale de durată. Modelul Isolation Forest a fost validat cu date sintetice și cu un set restrâns de înregistrări reale colectate pe o perioadă scurtă. Pragul ANOMALY_THRESHOLD = -0,1 și parametrul contamination = 0,05 au valori ilustrative, stabilite prin inspecție inițială, nu prin optimizare pe un set de date reprezentativ acoperind anotimpuri, pattern-uri de ocupare variate și tipuri diverse de anomalii. Performanța reală în producție (precizie, acoperire, scor F1) rămâne neevaluată riguros și constituie un obiectiv de cercetare viitoare [davis2006prcurve, fawcett2006roc].

Lipsa criptării pe canalul MQTT. Broker-ul Mosquitto funcționează pe portul 1883 fără TLS, ceea ce înseamnă că traficul de date al senzorilor poate fi interceptat de orice dispozitiv aflat în aceeași rețea locală. Deși riscul este limitat la perimetrul LAN, absența criptării reprezintă o vulnerabilitate față de atacatorii cu acces fizic sau wireless la rețea [alrawi2019sokhome].

Acoperire redusă a testelor automate. Validarea sistemului s-a bazat preponderent pe teste manuale și pe modulul de simulare a datelor (SIMULATE=true). Testele unitare și de integrare acoperă parțial serviciile backend; nu există teste de regresie automate pentru firmware și nici teste end-to-end pentru fluxul complet senzor–aplicație mobilă.

Topologie cu un singur nod interior. Prototipul curent suportă un nod interior și o cameră exterioară. Adăugarea mai multor noduri în camere diferite necesită extinderea schemei de topicuri MQTT, a modelului de date și a interfeței mobile, fără a fi testată în această iterație.

## 6.4 Direcții de dezvoltare viitoare

Pe baza limitărilor identificate și a potențialului neexplorat al arhitecturii, sunt propuse următoarele direcții de continuare:

Antrenarea și evaluarea riguroasă a modelului ML. Colectarea unui set de date reale pe cel puțin 30–90 de zile, acoperind comportamente normale și evenimente anomale etichetate manual, ar permite optimizarea hiperparametrilor Isolation Forest și calculul metricilor cantitative (precizie, recall, AUC-ROC) [davis2006prcurve, fawcett2006roc, cook2020anomalyiot]. Compararea cu alte metode nesupravizate (LOF [breunig2000lof], One-Class SVM [scholkopf2001ocsvm]) ar valida alegerea algoritmică.

Securizarea comunicației MQTT cu TLS. Configurarea Mosquitto cu certificate X.509 și activarea autentificării mutual-TLS pe portul 8883 ar elimina vulnerabilitatea de interceptare și ar alinia sistemul la recomandările de securitate pentru dispozitivele IoT [alrawi2019sokhome].

Suport multi-nod. Extinderea arhitecturii pentru a suporta mai multe noduri ESP32 în camere diferite — cu agregarea datelor la nivel de gateway și vizualizare per-cameră în aplicația mobilă — ar transforma prototipul actual într-un sistem de monitorizare la scara unei locuințe complete [stojkoska2017smarthome].

Notificări push. Integrarea unui serviciu de notificări (Firebase Cloud Messaging sau un serviciu auto-găzduit) ar permite alertarea utilizatorului pe dispozitivul mobil chiar și atunci când aplicația este în fundal sau telefonul nu este în rețeaua locală, crescând semnificativ caracterul practic al sistemului.

Reguli de automatizare editabile din aplicație. Tabelul automation_rules există deja în schema bazei de date, iar API-ul expune endpointul /api/rules. Implementarea unui editor vizual de reguli în aplicația mobilă — de tipul „dacă temperatura depășește 30°C și ora este între 10:00 și 22:00, pornește ventilatorul" — ar adăuga un nivel semnificativ de personalizare, fără modificări de infrastructură.

Optimizări energetice. Adoptarea modului deep-sleep pe nodurile ESP32 și trimiterea datelor la intervale configurabile (în loc de ciclu continuu) ar reduce consumul energetic al nodurilor alimentate din baterie, extinzând aplicabilitatea sistemului la scenarii de monitorizare în zone fără priză permanentă [shi2016edge, premsankar2018edgeiot].

Îmbunătățiri ale modelului ML prin calcul la margine. Pe termen lung, migrarea motorului de inferență pe un accelerator dedicat (de exemplu, Coral USB, Raspberry Pi AI Kit) sau explorarea unor modele mai ușoare bazate pe rețele neuronale (autoencoder LSTM pentru serii de timp) ar putea crește acuratețea detecției și reduce latența de inferență față de implementarea actuală pe CPU [chalapathy2019deepanomaly, shi2016edge].

## 6.5 Remarci finale

Sistemul realizat demonstrează viabilitatea unui ecosistem de casă inteligentă construit integral pe principii local-first, cu hardware accesibil și componente software open-source. Detecția de anomalii comportamentale prin Isolation Forest, rulată local pe Raspberry Pi, reprezintă un pas concret spre sisteme IoT rezidențiale care protejează confidențialitatea utilizatorilor fără a sacrifica funcționalitatea. Limitările identificate — model nevalidat pe date de durată, absența criptării MQTT, acoperire redusă a testelor automate — trasează o agendă clară de îmbunătățire pentru iterațiile viitoare ale proiectului.